Корректор объема газа ЕК-270 с преобразователем перепада давления с вентильным блоком. Диапазон измерения давления 2-10 бар. Метод расчета коэффициента сжимаемости NX-19 mod.