## 1
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 277/ГЦР/12-5-0387/26.09.12/З (Лот № 1)
Заказ по лоту № 1: "Капитальный ремонт оборудования тепловодоснабжения ООО «Газпром добыча Надым»"
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв. номер
|  |  | Вид работ | Содержание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ННГДУ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N2 ПЛOЩAДKA УKПГ | КР | тепл.узел | 115722
2 | ННГДУ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N2 ПЛOЩAДKA УKПГ | КР | ремонт системы ветиляции | 115722
3 | ННГДУ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N1 ПЛOЩAДKA УKПГ | КР | ремонт системы ветиляции | 115723
4 | ННГДУ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N1 ПЛOЩAДKA УKПГ | КР | тепловой узел | 115723
5 | ННГДУ | Подогреватель топливного и пускового газа электростанции ПАЭС-2500 промзоны Ямсовейского ГКМ | КР | замена индивидуального счётчика газа | 307350
6 | ННГДУ | Подогреватель топливного и пускового газа электростанции ПАЭС-2500 промзоны Ямсовейского ГКМ | КР | замена индивидуального счётчика газа | 307351
7 | ННГДУ | ПOДOГPEBATEЛЬ ГAЗA | КР | замена индивидуального счётчика газа | 115894
8 | ННГДУ | Вахтовый комплекс КОС пpоизводительностью 25м3 в сутки | КР | капитальный ремонт теплового узла, системы отопления и вентиляции | 23091357
9 | ННГДУ | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ ПAЭC-2500, промзона ЯмсовейскогоГКМ | КР | капитальный ремонт теплового узла, системы отопления и вентиляции | 116017
10 | ННГДУ | Технологический корпус подготовки газа | КР | ремонт теплового узла | 240077
11 | ННГДУ | Здание печей теплоносителей | КР | ремонт теплового узла | 240076
12 | ННГДУ | Служебно-эксплуатационный блок с операторной | КР | ремонт вентиляции | 240081
13 | ННГДУ | УКПГ Блок вспомогательных помещений ЯГКМ | КР | ремонт вентиляции | 3164
14 | ННГДУ | Вахтовый комплекс КОС пpоизводительностью 25м3 в с | КР | ремонт систем канализации и вентиляции | 23091357
15 | ННГДУ | Вахтовый комплекс КОС пpоизводительностью 25м3 в с | КР | ремонт систем канализации и вентиляции | 23091357

## 2
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 277/ГЦР/12-5-0387/26.09.12/З (Лот № 2)
Заказ по лоту № 2: "Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования тепловодоснабжения ООО «Газпром добыча Надым»"
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв. номер
|  |  | Вид работ | Содержание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ц(ГП)№1 | Eмкость PBCC 1000 | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№1 | 115098
2 | Ц(ГП)№1 | Pезеpвуаp V 1000мз | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№1 | 115212
3 | Ц(ГП)№2 | Eмкость PBCC-1000, для хран. противопож.и хоз.быт.запаса воды | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№2 | 114959
4 | Ц(ГП)№3 | Вертикальные резервуары стальные V=1000 м3 в сост.объект.Рекон.с-мы водоснабжения. Медвежьего ГМ | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№3 | 3210
5 | Ц(ГП)№4 | УCTAHOBKA ПOДOГPEBA BOДЫ | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№4 | 113960
6 | Ц(ГП)№6 | УCTAHOBKA ПOДOГPEBA BOДЫ | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№6 | 113961
7 | Ц(ГП)№8 | Вертикальный стальной резервуар в составе объекта "Реконструк.сист.водоснабжения УППГ-8 МедвежьегоГМ | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№8 | 3574
8 | Ц(ГП)№8 | Вертикальный стальной резервуар в составе объекта "Реконструк.сист.водоснабжения УППГ-8 МедвежьегоГМ | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№8 | 3575
9 | Ц(ГП)№9 | Водонагреватель газовый резервуара запаса воды V=1000 м3 № 1 станции насосной водопроводной на площадке УКПГ-9 Медвежьего месторождения | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№9 | 351518
10 | Ц(ГП)№9 | Водонагреватель газовый резервуара запаса воды V=1000 м3 № 2 станции насосной водопроводной на площадке УКПГ-9 Медвежьего месторождения | ПНР | Наладка огневого подогревателя воды Ц(ГП)№9 | 351519
11 | Ц(ГП)№1 | ТEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC ГП-1 | ПНР | Наладка трех подогревателей гликоля Ц(ГП)№1 | 113081
12 | Ц(ГП)№3 | ТEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC ГП-3 | ПНР | Наладка трех подогревателей гликоля Ц(ГП)№3 | 113085
13 | Ц(ГП)№4 | ТEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC ГП-4 | ПНР | Наладка трех подогревателей гликоля Ц(ГП)№4 | 113092
14 | Ц(ГП)№1 | TEПЛOCETИ И ГAЗOПPOBOД ГП-1 | ПНР | Наладка тепловых сетей Ц(ГП)№1 | 113623
15 | Ц(ГП)№1 | CETИ TEПЛOCHAБЖ. BHУTPИПЛOЩ. HA УKПГ-1 | ПНР | Наладка тепловых сетей Ц(ГП)№1 | 113758
16 | Ц(ГП)№3 | TEПЛOCETИ И ГAЗOПPOBOД ГП-3 | ПНР | Наладка тепловых сетей Ц(ГП)№3 | 113650
17 | Ц(ГП)№3 | BHУTPИПЛOЩAДOЧHЫE CETИ TEПЛOCHAБЖEHИЯ И ГAЗO ГП-3 | ПНР | Наладка тепловых сетей Ц(ГП)№3 | 113714
18 | Ц(ГП)№1 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-1 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистемУКПГ-1 | 113081
19 | Ц(ГП)№3 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-3 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистемУКПГ-3 | 113085
20 | Ц(ГП)№4 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-4 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем УКПГ-4 | 113092
21 | Ц(ГП)№6 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-6 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистемУКПГ-6 | 113101
22 | Ц(ГП)№8 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-8 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистемУКПГ-8 | 113119
23 | Ц(ГП)№9 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-9 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистемУКПГ-9 | 113124
24 | УКПГ-Н | Система вентиляции цеха подготовки газа и газового конденсата УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем цеха ПГиГК | 375625
25 | УКПГ-Н | Система вентиляции цеха запорно-переключающей арматуры УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем цеха ЗПА | 375629
26 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания блока служебно-эксплуатационного УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем БСЭ | 375643
27 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания пункта оперативного учета конденсата УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ПОУК | 375666
28 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания пункта измерения расхода газа УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ПИРГ | 375644
29 | ДКС-1 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ ДKC-1 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-1 | 113156
30 | ДКС-3 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-3 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-3 | 113135
31 | ДКС-4 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ CO CЛУЖ.-BCПOMOГ.ПPИCTPOЙK ГП-4 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-4 | 114879
32 | ДКС-6 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-6 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-6 | реконстр. Новые инвент номера
33 | ДКС-8 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ CO CЛУЖ.-BCПOMOГ.ПPИCTPOЙK ГП-8 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-8 | 113160
34 | ДКС-9 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-9 | ПНР | проверка эффективности и наладка вентсистем ДКС-9 | 113189
35 | Ц(ГП)№8 | Оборудование для контроля технологических процессокотельной на УКПГ-8 Медвежьего ГМ | ТО | Система управления "АМАКС" паровой котельной ГП-8 | 412840
36 | Ц(ГП)№9 | KOTEЛЬHAЯ ДKBP-6.5/13 | ТО | Система управления "АМАКС" паровой котельной Ц(ГП)№9 | 113938
37 | Ц(ГП)№1 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-1 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-1 | 113081
38 | Ц(ГП)№2 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-2 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-2 | 113088
39 | Ц(ГП)№3 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-3 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-3 | 113085
40 | Ц(ГП)№4 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-4 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-4 | 113092
41 | Ц(ГП)№6 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-6 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-6 | 113101
42 | Ц(ГП)№8 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-8 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-8 | 113119
43 | Ц(ГП)№9 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГП-9 | ТО | техническое обслуживание вентсистем УКПГ-9 | 113124
44 | УКПГ-Н | Система вентиляции цеха подготовки газа и газового конденсата УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ТО | техническое обслуживание вентсистем ПГиГК | 375625
45 | УКПГ-Н | Система вентиляции цеха запорно-переключающей арматуры УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ТО | техническое обслуживание вентсистем ЗПА | 375629
46 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания блока служебно-эксплуатационного УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ТО | техническое обслуживание вентсистем БСЭ | 375643
47 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания пункта оперативного учета конденсата УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ТО | техническое обслуживание вентсистем ПОУК | 375666
48 | УКПГ-Н | Система вентиляции здания пункта измерения расхода газа УКПГ-Н Ныдинского участка Медвежьего ГКМ | ТО | техническое обслуживание вентсистем ПИРГ | 375644
49 | ДКС-1 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ ДKC-1 | ТО | систем вентиляции ДКС-1 | 113156
50 | ДКС-2 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-2 | ТО | систем вентиляции ДКС-2 | 113108
51 | ДКС-3 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-3 | ТО | систем вентиляции ДКС-3 | 113135
52 | ДКС-4 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ CO CЛУЖ.-BCПOMOГ.ПPИCTPOЙK ГП-4 | ТО | систем вентиляции ДКС-4 | 114879
53 | ДКС-6 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ ГП-6 | ТО | систем вентиляции ДКС-6 | реконстр. Новые инвент номера
54 | ДКС-8 | ЦEX KOMПPECCOPHЫЙ CO CЛУЖ.-BCПOMOГ.ПPИCTPOЙK ГП-8 | ТО | систем вентиляции ДКС-8 | 113160
55 | ДКС-9 | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX ГП-9 | ТО | систем вентиляции ДКС-9 | 113189
56 | УКПГ | Промзона.Котельная ВК-21 № 2 и ГРП № 2. | ПН | Профналадка котельных (КСВ-1,86 - 4 шт.) | 115691
57 | УКПГ | BPEMEHHAЯ KOTEЛЬHAЯ BK-21 ПЛOЩAДKA УKПГ | ПН | Профналадка котельных (КСВ-1,86 - 2 шт.) | 115693
58 | УКПГ | УCTAHOBKA ПOДOГPEBA TEПЛOHOC. ПЛOЩAДKA УKПГ | ПН | Профналадка котельного оборудования (ЦС-1 - 2 шт., БОР - 2 шт., ХВП) | 115728
59 | УКПГ | Промзона.Водопроводные сооружения | ПН | Профналадка оборудования ВОС (ВОС-800) | 115804
60 | УКПГ | Канализационно-очистные сооружения производительностью 25 м.куб/сут. | ПН | Профналадка оборудования КОС | 3856
61 | УКПГ | Блочно-модульные канализационно-очистные сооружения ЕРШ-25,РКОС "Дожимная компр.станция(1 оч.) ЯГКМ" | ПН | Профналадка оборудования КОС | 3857
62 | УКПГ | ПPOMЗOHA KOC ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ 25 M3/CУT, промзона, КОС-25 | ПН | Профналадка оборудования КОС | 115807
63 | УКПГ | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 м3/сут. | ПН | Профналадка оборудования КОС | 3849
64 | УКПГ | КОТЕЛЬНАЯ NOVITEK 2*3,5Мвт с пристроем для оператора | ПН | Профналадка котельных (NWT-3,5 - 2 шт.) | 23091507
65 | УКПГ | Котельная.Инженерные сети. Вахтового поселка на станции Ныда ЮГМ | ПН | Профналадка котельных (ВВД-1,8 - 4 шт.) | 115688
66 | УКПГ | ABTOMAT.KOTEЛЬHAЯ C 2KOTЛAMИ BK21 HAПAЭC2500 | ПН | Профналадка котельных (КСВ-1,86 - 2 шт.) | 115689
67 | УКПГ | Здание печей теплоносителей | ПН | Профналадка котельного (ХВП, 30П - 3 шт.) | 240076
68 | УКПГ | Установка обезжелезивания воды Q=400м куб/сутки | ПН | Профналадка оборудования ВОС | 240119
69 | УКПГ | Установка биологич.очистки стоков Дожимн.компрес. станция (1 очер) Юбилейного газового месторожден | ПН | Профналадка оборудования КОС | 307088
70 | УКПГ | Стоянка теплая | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 23091120
71 | УКПГ | ПPOMЗOHA ПPOИЗBOДCTBEHHOE ЗДAHИE | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 115684
72 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N1 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 115723
73 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N2 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 115722
74 | УКПГ | Площадка УКПГ подсобно-производственные помещения | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 23091139
75 | УКПГ | УКПГ Блок вспомогательных помещений ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 3164
76 | УКПГ | Установка закачки стоков в пласт УКПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 115729
77 | УКПГ | ПРОМЗОНА ПОЖДЕПО | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 23091114
78 | УКПГ | УCTAHOBKA ПOДOГPEBA TEПЛOHOC. ПЛOЩAДKA УKПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115728
79 | УКПГ | Оборудование котельной блочно-модульной 5,2МВт Вахтового комплекса ДКС (2 очередь) Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание котельных | 304410
80 | УКПГ | Стоянка теплая | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 23091120
81 | УКПГ | ПPOMЗOHA ПPOИЗBOДCTBEHHOE ЗДAHИE | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115684
82 | УКПГ | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ ПAЭC-2500, промзона ЯмсовейскогоГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 116017
83 | УКПГ | ЗРУ 6 КВ УКПГ Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 116010
84 | УКПГ | Промзона.Водопроводные сооружения | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115804
85 | УКПГ | ПPOMЗOHA KOC ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ 25 M3/CУT, промзона, КОС-25 | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115807
86 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N1 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115723
87 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N2 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115722
88 | УКПГ | Площадка УКПГ подсобно-производственные помещения | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 23091139
89 | УКПГ | УКПГ Блок вспомогательных помещений ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3164
90 | УКПГ | ПЛOЩAДKA УKПГ CKЛAД ДЭГA.METAHOЛA.KOHДEHCATA | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115726
91 | УКПГ | Установка закачки стоков в пласт УКПГ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115729
92 | УКПГ | ПРОМЗОНА ПОЖДЕПО | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 23091114
93 | УКПГ | Здание печей теплоносителей | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240076
94 | УКПГ | Технологический корпус подготовки газа | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240077
95 | УКПГ | Цех регенерации ТЭГа | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240079
96 | УКПГ | Гараж стоянка на 10 машин | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240126
97 | УКПГ | Топливораздаточный пункт на 3 колонки с насосами ВК-5/24А | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240111
98 | УКПГ | Здание переключающей арматуры | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 240080
99 | УКПГ | Здание промышленного типа (Промзона) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 314243
100 | УКПГ | Пождепо на 4 автомашины, вахтового поселка | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 3129
101 | УКПГ | Канализационно-очистные производственные сооружения на 100 м3/сутки вахтового поселка | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 115806
102 | УКПГ | Установка биологической очистки бытовых сточных вод Q=5-25м3/сут | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240122
103 | УКПГ | Электростанция ПAЭC-2500 (4 агрегата), УКПГ Юбилейное | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 231972
104 | УКПГ | Здание печей теплоносителей | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240076
105 | УКПГ | Установка с горизонтальными насосами | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240135
106 | УКПГ | КНС взрывоопасных стоков | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240099
107 | УКПГ | Блок-бокс канализация насосная | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240134
108 | УКПГ | Насосная по закачке промстоков в пласт | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240093
109 | УКПГ | Технологический корпус подготовки газа | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240077
110 | УКПГ | Цех регенерации ТЭГа | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240079
111 | УКПГ | Установка очистки сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов. | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240102
112 | УКПГ | Гараж стоянка на 10 машин | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240126
113 | УКПГ | Служебно-эксплуатационный блок с операторной | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240081
114 | УКПГ | Топливораздаточный пункт на 3 колонки с насосами ВК-5/24А | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240111
115 | УКПГ | Здание переключающей арматуры | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 240080
116 | УКПГ | Здание промышленного типа (Промзона) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 314243
117 | УКПГ | Пождепо на 4 автомашины, вахтового поселка | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3129
118 | УКПГ | Канализационно-очистные производственные сооружения на 100 м3/сутки вахтового поселка | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115806
119 | УКПГ | КАН-НАСОС СТАНЦИЯ поз.1038 ВНУТРИ ПЛОЩ СЕТИ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 115687
120 | УКПГ | Установка биологич.очистки стоков Дожимн.компрес. станция (1 очер) Юбилейного газового месторожден | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307088
121 | ДКС (1 оч.) | Установка сепарации газа в сост.об. Дожимная компр.станц.(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 3677
122 | ДКС (1 оч.) | Уст-ка подготовки топливного,пуск-го и импульс.газов в сост.об. Дожимная компр.станция(1оч.) ЯГК | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 3684
123 | ДКС (1 оч.) | Производственно-эксплуатационный блок в сост.об. Дожимная компр.станция(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 3704
124 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 003634
125 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 003635
126 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 003636
127 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат №5. Компрессорный цехДКС (1 очердь) Ямсовейскго ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 502088
128 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат №6. Компрессорный цехДКС (1 очердь) Ямсовейскго ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 502089
129 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 003633
130 | ДКС (1 оч.) | Производственно-эксплуатационный блок в сост.об. Дожимная компр.станция(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 3704
131 | ДКС (1 оч.) | Канализационная насосная станция бытовых стоков всост.об."Дожимная компр.станция(1 оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3818
132 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №1 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3637
133 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №2 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3638
134 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №3 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3639
135 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №4 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3640
136 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №5 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3641
137 | ДКС (1 оч.) | Здание арматуры топливного и пускового газов №6 всост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3642
138 | ДКС (1 оч.) | Насосная масел в сост.об. Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3643
139 | ДКС (1 оч.) | Установка сепарации газа в сост.об. Дожимная компр.станц.(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3677
140 | ДКС (1 оч.) | Уст-ка подготовки топливного,пуск-го и импульс.газов в сост.об. Дожимная компр.станция(1оч.) ЯГК | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3684
141 | ДКС (1 оч.) | Производственно-эксплуатационный блок в сост.об. Дожимная компр.станция(1оч.) ЯГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 3704
142 | ДКС (2 оч.) | Здание установки очистки газа ДКС(2 очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 304373
143 | ДКС (2 оч.) | Здание блока служебно-эксплуатационного.ДКС(2оч.)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 304437
144 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№1цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304414
145 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№2цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304416
146 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№3цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304418
147 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№4цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304420
148 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№5цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304422
149 | ДКС (2 оч.) | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16 ДКС-07 "Урал"№6цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 304425
150 | ДКС (2 оч.) | Насосная перекачки производственных сточных водДКС (2 очередь) Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304372
151 | ДКС (2 оч.) | Здание установки очистки газа ДКС(2 очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304373
152 | ДКС (2 оч.) | Здание блока служебно-эксплуатационного.ДКС(2оч.)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304437
153 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№1ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304429
154 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№2ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304431
155 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№3ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304432
156 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№4ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304433
157 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№5ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304434
158 | ДКС (2 оч.) | Здание арматуры газов на нужды ГПА№6ДКС (2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 304435
159 | ДКС (1 оч.) | Здание ПЭБ Дожимная компрессорная станция(1оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 307123
160 | ДКС (1 оч.) | Приточная венткамера ДКС (1-я оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 307102
161 | ДКС (1 оч.) | Оборудование цеха очистки газа.Дожимная компрессорстанция (1оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 307131
162 | ДКС (1 оч.) | Установка подготовки топливного, пускового и имп.газа.ДКС.(1-я оч). Юбилейного газового месторожден | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 307133
163 | ДКС (1 оч.) | Насосная склада ГСМ ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 307115
164 | ДКС (1 оч.) | Склад инвентаря и оборудования (противорадиационное укрытие на площадке ДКС) | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 320984
165 | ДКС (1 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-0,4 "Урал"Дожимная компрессорн.станция (1оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 307165
166 | ДКС (1 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-0,4 "Урал" ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 307166
167 | ДКС (1 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-0,4 "Урал" ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 307167
168 | ДКС (1 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-0,4 "Урал" ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 307168
169 | ДКС (1 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-0,4 "Урал" ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 307169
170 | ДКС (1 оч.) | Здание ПЭБ Дожимная компрессорная станция(1оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307123
171 | ДКС (1 оч.) | Приточная венткамера ДКС (1-я оч.)Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307102
172 | ДКС (1 оч.) | Канализационная насосная станция с горизонтальныминасосами ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307107
173 | ДКС (1 оч.) | Оборудование цеха очистки газа.Дожимная компрессорстанция (1оч.)Юбилейного ГМ | ТО |  | 307131
174 | ДКС (1 оч.) | Установка подготовки топливного, пускового и имп.газа.ДКС.(1-я оч). Юбилейного газового месторожден | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307133
175 | ДКС (1 оч.) | Насосная склада ГСМ ДКС (1-я оч.) Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 307115
176 | ДКС (1 оч.) | Склад инвентаря и оборудования (противорадиационное укрытие на площадке ДКС) | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 320984
177 | ДКС (2 оч.) | Здание производственно-энергетического блока ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 412894
178 | ДКС (2 оч.) | Насосная склада метанола Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 412765
179 | ДКС (2 оч.) | Здание производственно-энергетического блока ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 412894
180 | ДКС (2 оч.) | Блок трансформаторных подстанций АВО газа с РУ-0,4 кВ ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 412978
181 | ДКС (2 оч.) | ЗРУ-6кВ ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 412988
182 | ДКС (2 оч.) | Канализационная насосная станция промстоков ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 412904
183 | ДКС (2 оч.) | Насосная склада метанола Юбилейного ГМ | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 412765
184 | ДКС (2 оч.) | Здание производственно-энергетического блока ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412894
185 | ДКС (2 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-07 Урал №1 компрессорного цеха ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412953
186 | ДКС (2 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-07 Урал №2 компрессорного цеха ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412954
187 | ДКС (2 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-07 Урал №3 компрессорного цеха ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412955
188 | ДКС (2 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-07 Урал №4 компрессорного цеха ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412956
189 | ДКС (2 оч.) | Агрегат ГПА-16 ДКС-07 Урал №5 компрессорного цеха ДКС (2 очередь) ЮГМ | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 412957
190 | УХМТР | Административное здание | ТО | Техническое обслуживание вентиляции | 29087357
191 | УХМТР | Административное здание | ТО | Техническое обслуживание вентиляции (аэродинамические обследования) | 29087357
192 | УХМТР | Административное здание | ТО | Техническое обслуживание теплосчетчиков | 29087357
193 | УХМТР | Административное здание | ТО | Техническое обслуживание кондиционеров | 29087357
194 | УХМТР | Административное здание | ТО | Техническое обслуживание холодильников | 29087357
195 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N2 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 115722
196 | УКПГ | TEXHOЛOГИЧECKИЙ KOPПУC N1 ПЛOЩAДKA УKПГ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 115723
197 | УКПГ | Установка закачки стоков в пласт УКПГ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 115729
198 | УКПГ | Промзона.Водопроводные сооружения | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 115804
199 | УКПГ | ПPOMЗOHA KOC ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ 25 M3/CУT, промзона, КОС-25 | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 115807
200 | УКПГ | Здание установки очистки сточных вод "Биодиск-350" ДКС (1 очер) Юбилейного газового месторожден | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 307089
201 | УКПГ | Электростанция ПAЭC-2500 (4 агрегата), УКПГ Юбилейное | ТР | Текущий ремонт вентиляции (ПЭБ. КНС) | 231972
202 | УКПГ | Здание печей теплоносителей | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240076
203 | УКПГ | Установка с горизонтальными насосами | ТР | Текущий ремонт вентиляции (УКПГ) | 240135
204 | УКПГ | КНС взрывоопасных стоков | ТР | Текущий ремонт вентиляции (УКПГ) | 240099
205 | УКПГ | Блок-бокс канализация насосная | ТР | Текущий ремонт вентиляции (УКПГ) | 240134
206 | УКПГ | Насосная по закачке промстоков в пласт | ТР | Текущий ремонт вентиляции (УКПГ) | 240093
207 | УКПГ | Технологический корпус подготовки газа | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240077
208 | УКПГ | Цех регенерации ТЭГа | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240079
209 | УКПГ | Установка очистки сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов. | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240102
210 | УКПГ | Служебно-эксплуатационный блок с операторной | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240081
211 | УКПГ | Гараж стоянка на 10 машин | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 240126
212 | УКПГ | Здание промышленного типа (Промзона) Юбилейного ГМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 314243
213 | УКПГ | Пождепо на 4 автомашины, вахтового поселка | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 3129
214 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 3633
215 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 3634
216 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 3635
217 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат (ГПА)-Компрессорный цехв сост.об."Дожимная комп.станция(1оч.) ЯГКМ" | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 3636
218 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат №5. Компрессорный цехДКС (1 очердь) Ямсовейскго ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 502088
219 | ДКС (1 оч.) | Газоперекачивающий агрегат №6. Компрессорный цехДКС (1 очердь) Ямсовейскго ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 502089
220 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№6цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304424
221 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№5цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304423
222 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№4цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304421
223 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№3цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304419
224 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№2цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304417
225 | ДКС (2 оч.) | Укрытие газоперек.агрегата ГПА-16 ДКС-07 Урал№1цеха компрессорного ДКС(2очередь)Ямсовейского ГКМ | ТР | Текущий ремонт вентиляции | 304415