### Технические требования к выполнению работ

#### по диагностическому обследованию оборудования ДКС на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург"

#### в 2013 году

Требования к организации выполнения работ

Работы по диагностическому обследованию оборудования ДКС необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Положения о диагностическом обслуживании оборудования и трубопроводов КС (ДООКС) ОАО «Газпром»», утвержденного Членом Правления ОАО «Газпром», начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Б.В. Будзуляком 25 сентября 2001 г.

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.09.09 г. №14894);

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 56;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 11-589-03 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 г. № 10;

- РД 08-425-01 «Положение о рассмотрении документации на технические устройства для нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих производств, объектов геологоразведочных работ и магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, проведении приемочных испытаний технических устройств и выдаче разрешений на их применение»;

- РД 03-294-99 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.09.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- ВРД 39-1.10-049-2001 «Правила технической и безопасной эксплуатации конденсатопродуктопроводов»;

- ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ»;

- СТО Газпром 2-2.3-220-2008 «Методика мониторинга напряженно-деформированного состояния трубопроводных систем «высокой стороны» КС»;

- СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний и экспресс наладки подогревателей газа»;

- СТО Газпром 2-2.3-327-2009 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-328-2009 «Оценка технического состояния и срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-407-2009 «Инструкция по отбраковке и ремонту технологических трубопроводов газа компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-412-2010 «Инструкция по определению потенциально опасных стресс-коррозионных участков и техническому диагностированию технологических трубопроводов газа компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- Р Газпром 2-2.3-398-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»»;

- Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»;

- Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов, утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.;

- Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций, (вторая редакция, дополненная и измененная) утверждена РАО «Газпром» 10.05.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

- Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утверждена РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

- Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утверждена РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

- Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС», (вторая редакция, дополненная и измененная) утверждена РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

- Методика оценки остаточного ресурса технологических трубопроводов, Волгоград, АООТ «ВНИКТИнефтехимоборудование», 1996г.  (Утверждена Минтопэнерго России 17.07.96 г., согласована Госгортехнадзором России 24.07.96 г.);

- ГОСТ Р 52890-2007 «Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля напряжений в материале трубопроводов. Общие требования»;

- ТУ 14-3-460-75 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия»;

- ОСТ 36-76-83 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов. Цветной метод»;

- СН 373-67 «Указания по расчету стальных трубопроводов различного назначения»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СТП 26.260.486-2005 «Каталог аналогов импортных и отечественных основных и сварочных материалов, применяемых при изготовлении сосудов, аппаратов и трубопроводов, подведомственных Ростехнадзору»;

- Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СДА-12-2009 «Правила аттестации (сертификации) экспертов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

- ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

- ГОСТ «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;

- ВСН – 53 – 86 «Правила оценки физического износа жилых зданий»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СА–03–006–06 «Методические указания по проведению технического обслуживания, ремонта, обследования, анализа промышленной безопасности производственных зданий и сооружений предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные и химически опасные объекты»;

- Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений. ЦНИИПромзданий. – М., 1975;

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. ЦНИИПромзданий. – М., 1989;

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. ЦНИИПромзданий. – М., 1995;

- СТО «Газпром» 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 3.02.01-87 «Основания и фундаменты»;

- СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения;

- Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- СДА-12-2009 «Правила аттестации (сертификации) экспертов»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-ое издание;

- Инструкции по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования при проведении определённых видов работ, в том числе работ повышенной опасности: огневых, газоопасных, земляных и других работ, выполняемых в рамках предмета закупки.

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Срок выполнения работ:

- По объектам ООО «Газпром добыча Надым» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г.;

- По объектам ООО «Газпром добыча Уренгой» – с 01.04.2013 г. по 30.09.2013 г.;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ямбург» – с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ по диагностическому обследованию оборудования и трубопроводов компрессорных станций, должны быть допущены к применению на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Исполнитель для выполнения работ использует существующее инженерное обеспечение (вода, тепло, электроэнергия). За пользование ТЭР подрядная организация рассчитывается собственными средствами.

Участник и/или соисполнитель (субподрядчик) должен обладать:

- необходимым количеством метрологически поверенного диагностического оборудования, средствами измерений позволяющими проводить такие виды контроля, как визуальный и измерительный, вихретоковый, магнитный (магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый), проникающими веществами (капиллярный), ультразвуковой, вибродиагностический, проникающими веществами (течеискание), электрический контроль (электропараметрический контроль, контроль качества изоляционных покрытий), тепловой, рентгенографический;

- необходимым количеством оборудования и персонала для подготовки поверхности металла оборудования к выполнению работ в соответствии с предметом конкурентной закупки, включаемого в договор в сроки предусмотренные графиками остановов производственных объектов на профилактические и ремонтные работы;

- необходимым количеством собственного транспорта для доставки специалистов и оборудования на производственный объект выполнения работ в соответствии с предметом конкурентной закупки, включаемых в договор в сроки предусмотренные графиками остановов производственных объектов на профилактические и ремонтные работы;

- необходимым (расчётным) количеством по видам и типам средствам связи, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодежды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению производственного персонала на соответствующих производственных объектах ОАО «Газпром»;

- НТД и методической документацией, разработанными и апробированными программами диагностирования и ЭПБ по видам/типам оборудования, эксплуатируемого в составе производственных объектов и видам надзора в области промышленной безопасности в системе Ростехнадзора;

- специалистами (опыт, квалификация, количество) и специальным лицензированным программным обеспечением для выполнения стандартных и специальных уточненных расчетов на прочность и остаточного ресурса.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- Заверенную печатью предприятия справку об опыте выполнения работ, копии отзывов Заказчиков;

- Заверенную печатью предприятия копию перечня диагностических приборов, используемых в работе.

- Заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- Копии удостоверений экспертов, специалистов неразрушающего контроля и специалистов, выполняющих специальные уточненные расчеты, подтверждающие их квалификацию;

- Заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

Участник должен:

- Оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- Располагать опытом выполнения работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам/объектам, указанным в настоящей конкурентной закупке,  не менее пяти лет;

- Нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

По результатам обследований оборудования Участник оформляет  отчетные документы в виде технических отчетов, паспортов, формуляров и заключений экспертизы промышленной безопасности.

Заключения экспертизы промышленной безопасности должны включать:

- Результаты анализа конструкторской и эксплуатационной документации, акты (протоколы) проведенных обследований оборудования методами  неразрушающего контроля;

- Заключения о техническом состоянии оборудования, составленные по результатам обследований и подписанные ответственным исполнителем работ;

- Рекомендации и мероприятия, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования;

- Заключение о возможности и сроках безопасной эксплуатации оборудования, подписанное ведущим экспертом (экспертом с правом расчета остаточного ресурса).

Отчетные документы предоставляются:

- В производственные отделы по направлениям деятельности ООО «Газпром центрремонт» в электронном виде (вместе с формами отчетности 22П-Отч);

- В территориальные управления ООО «Газпром центрремонт» в распечатанном и электронном виде;

- В дочернее общество ОАО «Газпром» в распечатанном и электронном виде.

Количество экземпляров согласовывается.