## Лист1
Приложение № 1 к ДЗП № 288/ГЦР/12-5-0362/28.09.12/З
Заказ на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования тепловодоснабжения ООО «Газпром трансгаз Уфа»
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв. номер
|  |  | Вид работ | Содержание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Дюртюлинское ЛПУ | ГПА-16Р "Уфа" т/агрегат №34 КС-18А Москово | КР | ремонт системы управления вентилятором АВОМ агрегата | 307183
2 | Дюртюлинское ЛПУ | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16Р "Уфа" №15 КС-Москово | КР | ремонт системы управления вентилятором АВОМ агрегата | 74337
3 | Полянское ЛПУ | Газоперекачивающий агрегат ГПА-16Р "Уфа" КС-4 Полянская №14 | КР | ремонт системы управления АВОМ 100 и АВОМ 210 | 409423
4 | Полянское ЛПУ | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16Р "Уфа" №13 КС-4 Полянская | КР | ремонт системы управления АВОМ 100 и АВОМ 210 | 74338
5 | Шаранское ЛПУ | Газоперекачивающий агрегат типа ГПУ-10 КС-19А 8шт. Шаран | КР | ремонт утилизационных теплообменников УТ-10Н | 81065
6 | Аркауловское ЛПУ | Теплосети КС-3 Аркаулово | КР | ремонт сетей | 81107
7 | Аркауловское ЛПУ | Водоснабжение КС-3 Аркаулово | КР | ремонт сетей | 81111
8 | Дюртюлинское ЛПУ | Внутриплощадочные сети теплоснабжения КС-18А Москово | КР | ремонт сетей | 60181
9 | Дюртюлинское ЛПУ | Сети водопровода КС-18 Москово | КР | ремонт сетей | 80907
10 | Кармаскалинское ЛПУ | Тепловые сети КС Кармаскалы | КР | ремонт сетей | 81143
11 | Стерлитамакское ЛПУ | Нар.теплосети промплощадки СЛПУ | КР | ремонт теплосети | 65
12 | Ургалинское ЛПУ | Теплосети КС-2 Ургала | КР | ремонт сетей | 81077