Приложение № 7 к Договору Подряда №__________ от __.__._____г.

Дополнительные требования к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах ТВС, кондиционирования и вентиляции.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется исполнить все нижеперечисленные дополнительные требования  к настоящему Договору подряда  при производстве работ по ремонту ТВС, кондиционирования и вентиляции:

    - Подрядчик обязан обеспечить требуемое инженерное обеспечение проводимых Работ с разработкой при необходимости ремонтно-технической документации, с включением данных объёмов Работ в сметный расчёт в пределах стоимости Работ.

    - Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договоры купли-продажи МТР,  в том числе и на МТР находящиеся на хранении на складах Заказчика. Номенклатура и объем МТР, приобретаемых у Заказчика, определяются Ведомостью МТР, которая становится неотъемлемой частью  Договора подряда с момента ее утверждения Заказчиком. Образец Ведомости МТР указан в  пункте № 3 настоящего Приложения к Договору.

- 3. Образец Ведомости МТР

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |
|  |  |  | ООО "Газпром центрремонт" |  |  |
|  |  |  | ___________Д.В. Доев |  |  |
|  |  |  | "____"_________20____г. |  |  |
| Ведомость материалов поставки Заказчика по объекту: |  |  |  |  |  |
| Код СПП ООО "Газпром центрремонт": |  |  |  |  |  |
| Наименование Принципала |  |  |  |  |  |
| Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д.) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МТР | Ед.изм. |  | Кол-во |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Разработано ПУ |  |  |  |  |  |
| Согласовано УМТСиК |  |  |  |  |  |
| УДУЗ |  |  |  |  |  |

| «Заказчик» ООО «Газпром центрремонт» _________________ / Д.В. Доев / мп | «Подрядчик» ________________________________ _________________ / ___________ / мп |
| --- | --- |