Приложение № 7 к Договору Подряда №__________ от __.__._____г.

Дополнительные требования к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах Зданий и сооружений.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется исполнить все нижеперечисленные дополнительные требования  к настоящему Договору подряда  при производстве работ по Зданиям и сооружениям:

    - При производстве Работ Подрядчик обязан обеспечить  правильное и полное ведение ремонтной документации (формуляры, дефектные ведомости, журналы производства работ КС-6, журнал учета выполненных работ КС-6а), своевременное оформление и передачу Заказчику исполнительной документации в бумажном виде в количестве 1 экземпляра, на электронном носителе (в том числе по электронной почте) в отсканированном виде в количестве 1 экземпляра.

    - Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договоры купли-продажи МТР,  в том числе и на МТР находящиеся на хранении на складах Заказчика. Номенклатура и объем МТР, приобретаемых у Заказчика, определяются Ведомостью МТР, которая становится неотъемлемой частью  Договора подряда с момента ее утверждения Заказчиком. Образец Ведомости МТР указан в  пункте № 5 настоящего Приложения к Договору.

    - Подрядчик гарантирует, что качество и комплектность используемых Подрядчиком при проведении Работ МТР отечественного изготовления будут соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в РФ, зарубежного изготовления - соответствовать нормативной документации, действующей на территории РФ на данный вид продукции.

    - Подрядчик обеспечивает требуемое инженерное обеспечение проводимых Работ с разработкой ППР (план производства работ), включающего график производства  с разбивкой по составным узлам и видам работ, а также ППРк (проект производства работ грузоподъемными кранами) и необходимой ремонтно-технической документации.

- 5. Образец Ведомости МТР

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Газпром центрремонт" |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________Д.В. Доев |  |  |  |
|  |  |  |  | "____"_________20____г. |  |  |  |
| Ведомость материалов поставки Заказчика по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код СПП ООО "Газпром центрремонт": |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Принципала |  |  |  |  |  |  |  |
| Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МТР |  | Ед.изм. |  | Кол-во |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработано ПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано УМТСиК |  |  |  |  |  |  |  |
| УДУЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| «Заказчик» _______________________________ _________________ / ___________ / мп |  | «Подрядчик» ________________________________ _________________ / ___________ / мп |  |  |  |  |  |