## Лот № 1
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар" на 2013г .
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 295/ГЦР/12-5-0329/02.10.12/З (Лот № 1) | [9 empty] | #REF!
Заказ по лоту № 1: "Капитальный ремонт зданий, сооружений ООО «Газпром добыча Краснодар»" | [9 empty] | #REF!
#REF!
№ п/п | Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 - газ | Содержание работ | Инв.Номер | Сроки производства работ
в том числе по кварталам:
[6 empty] | I | II | III | IV
[6 empty] | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КГПУ | Здание общежития в ст.Черноерковской |  | замена дверных блоков, ремонт откосов | 0200005735 |  |  |  |  | #REF!
2 | КГПУ | Здание общежития в ст. Каневская |  | ремонт внутренних помещений | 0200007237 |  |  |  |  | #REF!
3 | КГПУ | Групповая установка 1 Бейсугского месторождения(ремонт здания пожарной насосной) |  | демонтаж, монитаж кровли, демонтаж, монтаж утеплителя; демнтаж, монтаж дверного блока; демонтаж, монтаж оконного блока; | 97471 |  |  |  |  | #REF!
4 | КГПУ | Блок-замерный групповой установки Бейсугского месторождения |  | демонтаж, монтаж кровли; демонтаж, монтаж утеплителя; демонтаж, монтаж оконного блока; монтаж, демонж утеплителя; демонтаж, монтаж пола; демонтаж, монтаж электропроводки. | 95723 |  |  |  |  | #REF!
5 | КГПУ | вагон - дом ГУ Бейсугского м/р |  | демонтаж, монтаж оконного блока; демонтаж, монтаж линолеума; демонтаж, монтаж обшивки вагонанаружной и внутренней. | 0200003811 |  |  |  |  | #REF!
6 | КГПУ | вагон дом ГУ-4 Каневско-лебяжьего м/р |  | демонтаж, монтаж дверного полотна; демонтаж, монтаж оконного блока; устройство напольной плитки; ремонт наружной кладки. | 0200004242 |  |  |  |  | #REF!
7 | КГПУ | Вагон-дом" ГУ Красноармейского м/р |  | демонтаж, монтаж оконого блока; демонтаж ,монтаж дверного полотна; снятие старых обоев, оклейка обоями; демонтаж, монтаж утеплителя; | 0200004209 |  |  |  |  | #REF!
8 | КГПУ | Вагон-дом общежитие" ГУ Красноармейского м/р, х. Протичка |  | демонтаж ,монтаж дверного полотна; демонтаж, монтаж линолеума; окраска стен омасляной краской. | 0200521199 |  |  |  |  | #REF!
9 | КГПУ | Вагон-дом", ГУ Красноармейского м/р |  | демонтаж, монтаж оконого блока; демонтаж ,монтаж дверного полотна; снятие старых обоев, покрытие стен лаком. | 0200004153 |  |  |  |  | #REF!
10 | КГПУ | Вагон-дом",ГУ Гривенского м/р |  | демонтаж, монтаж окон; демонтаж, монтаж утеплителя; демонтаж, монтаж дверного блока; демонтаж, монтаж дощатого пола. | 0200004540 |  |  |  |  | #REF!
11 | КГПУ | Подъездная автодорога к групповой установке Красноармейского месторождения |  | Планировка дорожного полотна, подсыпка гравием | 0209443333 |  |  |  |  | #REF!
12 | СГПУ | Благоустройство дожимной компрессорной станции с.Кевсала |  | Отсыпка площадки щебнем , установка бордюров тратуарных, укладка брусчатки, бетонирование площадки. | 92834 |  |  |  |  | #REF!
13 | СГПУ | Газосборный Пункт 7 Ипатовский р-н, п. Горлинка |  | Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. | 95005 |  |  |  |  | #REF!
14 | СГПУ | Газосборный Пункт 6 в с. Бурукшун |  | Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. | 95008 |  |  |  |  | #REF!
15 | СГПУ | Здание газосборного пункта10 Ипатовский р-н. |  | Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. | 95007 |  |  |  |  | #REF!
16 | СГПУ | Вагон-домик. |  | Устройство крыши из металлопрофиля, монтаж водосточной систеиы, шпатлевание , грунтовка, окраска стен. Замена оконных и двернх блоков, укладка напольной плитки, окраска потолков, ремонт электропроводки. | 030382-383 |  |  |  |  | #REF!
17 | СГПУ | Здание газосборного пункта-8 Ипатовский р-н, п.Магодынка. |  | Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. | 95006 |  |  |  |  | #REF!
18 | СГПУ | Газосборный Пункт 11 в с. Красочный. |  | Устройство двухскатной крыши из металлопрофиля, облицовка фронтонов, монтаж водосточной систеиы, шпатлевание , грунтовка, окраска стен. Замена оконных и двернх блоков, укладка напольной плитки, окраска потолков, ремонт электропроводки.Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 95009 |  |  |  |  | #REF!
19 | СГПУ | Пункт замера-5 ОПС-1 (оперативно-производственнойслужбы - 1) |  | Устройство двухскатной крыши из металлопрофиля, облицовка фронтонов, монтаж водосточной систеиы, шпатлевание , грунтовка, окраска стен. Замена оконных и двернх блоков, укладка напольной плитки, окраска потолков, ремонт электропроводки.Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 92541 |  |  |  |  | #REF!
20 | СГПУ | Котельная на 3 котла ГПХ. |  | Монтаж штукатурной сетки;Сплошное выравнивание стен штукатуркой;Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен;Шпатлевка стен;Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. | 11285 |  |  |  |  | #REF!
21 | СГПУ | Столовая на Головных Сооружениях. |  | Облицовка фронтонов здания.Ремонт входов в здание, устройство навесов, облицовка стен металлосайдингом | 8175 |  |  |  |  | #REF!
22 | СГПУ | Котельная головных сооружений. |  | Устройство двухскатной крыши из металлопрофиля, облицовка фронтонов, монтаж водосточной систеиы. | 70 |  |  |  |  | #REF!
23 | СГПУ | Резервуар железо /бетонный Кугутского газосборного пункта для воды в с. Кугутское Петровского р-на. |  | Очистка поверхности стен, пола резервуара от загрязнений;Расшивка трещин и неровностей стен, пола резервуара;Заделка трещин и неровностей стен, пола, перекрытия;Пропитка стен, пола резервуара скрепляющими химическими составами;Нанесение гидроизоляции на стены и пол резервуара;Испытание на герметичность. | 95094 |  |  |  |  | #REF!
24 | СГПУ | Резервуар пожарный промысловой ГРС. |  | Очистка поверхности стен, пола резервуара от загрязнений;Расшивка трещин и неровностей стен, пола резервуара;Заделка трещин и неровностей стен, пола, перекрытия;Пропитка стен, пола резервуара скрепляющими химическими составами;Нанесение гидроизоляции на стены и пол резервуара;Испытание на герметичность. | 1167 |  |  |  |  | #REF!
25 | СГПУ | Водоем противопожарный Газопромыслового хозяйства. |  | Очистка поверхности стен, пола резервуара от загрязнений;Расшивка трещин и неровностей стен, пола резервуара;Заделка трещин и неровностей стен, пола, перекрытия;Пропитка стен, пола резервуара скрепляющими химическими составами;Нанесение гидроизоляции на стены и пол резервуара;Испытание на герметичность. | 1103 |  |  |  |  | #REF!
26 | СГПУ | Резервуар 200 куб.м. ГПХ подземный. |  | Очистка поверхности стен, пола резервуара от загрязнений;Расшивка трещин и неровностей стен, пола резервуара;Заделка трещин и неровностей стен, пола, перекрытия;Пропитка стен, пола резервуара скрепляющими химическими составами;Нанесение гидроизоляции на стены и пол резервуара;Испытание на герметичность. | 11462 |  |  |  |  | #REF!
27 | СГПУ | Нежилое помещение |  | Ремонт вентиляционной системы | 1900020777 |  |  |  |  | #REF!
28 | СГПУ | Дорога от ПК - 42- ПК - 87 вдоль газового колектора. |  | Планировка полотна дороги и откосов, ямочный ремонт асфальтбетонного покрытия | 11408 |  |  |  |  | #REF!
29 | СГПУ | Дорога к УНТС ( Установке низкотемпературной сепарации). |  | Планировка полотна дороги и откосов, ямочный ремонт асфальтбетонного покрытия | 11405 |  |  |  |  | #REF!
30 | Каневское УАВР | Навес для кран-балки |  | Разборка рубероидного покрытия и черепного бруса, устройство металлоконструкций по существующим фермам, монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 0200000320 |  |  |  |  | #REF!
31 | Каневское УАВР | Здание мехмастерская |  | Замена окон в бытовых и производственных помещениях, в бытовых помещениях замена дверей и ремонт полов, ремонт стен и потолков производственных помещений | 0200003975 |  |  |  |  | #REF!
32 | Каневское УАВР | Административное здание (благоустройство территории) |  | Благоустройство территории: установка стоек и их бетонирование, устройство кирпичных столбов, изготовление и монтаж металлических решетчатых конструкций | 0200000006 |  |  |  |  | #REF!
33 | УМТС и К | Блок бытовых помещений |  | Ремонт крыльца, замена 3-х дверей,замена 3-х оконных блоков,ремонт системы тепловодоснабжения и водоотведения,ремонт полов стен. | 0200000229 |  |  |  |  | #REF!
34 | УМТС и К | Вагон дом |  | Ремонт карнаса,утепление по типу УХЛ1, замена дверных и оконных блоков,обшивка стен и кровли профнастилом, пемонт силовой проводки и системы электроотопления. | 0200056719 |  |  |  |  | #REF!
35 | Каневское УТТиСТ | Здание РМ |  | замена кровли, ремонт наруж.внутр.стен и потолков, полов, замена окон, двер. | 0900000020 |  |  |  |  | #REF!
36 | ИТЦ | Помещение подсобного управления ст.Каневская |  | Облицовка тыльной стороны здания,отмостка,монтаж приточно-вытяжной вентиляции | 0200004345 |  |  |  |  | #REF!
37 | КГПУ | Здание общежития ст.Каневская" (наружный ремонт) |  | ремонт жилых комнат второго этажа, ремонт полов,ремонт стен, замена дверных блоков, ремонт откосов | 0200007237 |  |  |  |  | #REF!

## Лот № 2
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 295/ГЦР/12-5-0329/02.10.12/З (Лот № 2)
Заказ по лоту № 2: "Текущий ремонт зданий, сооружений ООО «Газпром добыча Краснодар»"
№ п/п | Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д) | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки производства работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ |  | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Инженерно-технический центр | Лабораторный комплекс пос. Южный | ТР | Замена напольной плитки, замена плит подвесного потолка, ремонт оздуховода приточно-вытяжной вентиляции. | 1900021422
2 | КГПУ | Текущий ремонт помещений административных зданий | ТР | согласно деф. ведомости | 0200007237, 020000676, 0200000433