## Заказ на вып. работ
Приложение № 1 к ДЗП № 321/ГЦР/12-5-0401/10.10.12/З
Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ОАО "Газпром " в 2013-2014г.
Лот №1 . Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Махачкала", ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", ООО "Газпром трансгаз Чайковский" .
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта диагностических работ | Выполняемые комплексы работ |  | Инв. № | Ед. изм. | Кол-во | В том числе по кварталам
|  |  | Вид работ | Содержание работ по диагностике |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Диагностическое обследование АГНКС в 2013 году
1 | Филиал "Татавтоагз" | Адсорбер АГНКС г.Мамадыш | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 38112 | шт. | 2
2 | Филиал "Татавтоагз" | Аккумулятор АГНКС г.Мамадыш | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом от 4 до 10 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 38112 | шт. | 2
3 | Филиал "Татавтоагз" | Газовый пылеуловительный фильтр АГНКС г.Мамадыш | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 38112 | шт. | 4
4 | Филиал "Татавтоагз" | Сепаратор газа АГНКС г.Мамадыш | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 38112 | шт. | 2
5 | Константиновское ЛПУМГ | Адсорбер АГНКС-3 г.Казани | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16451 | шт. | 1
6 | Филиал "Татавтоагз" | Адсорбер | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16599 | шт. | 1
Диагностическое обследование АГНКС в 2014 году
1 | Филиал "Татавтоагз" | Продувочная емкость Е-2 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом от 1,0 до 4,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16599 | шт. | 1
2 | Филиал "Татавтоагз" | Сепаратор газа С-1 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16599 | шт. | 1
3 | Филиал "Татавтоагз" | Система технологических газопроводов АГНКС | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование системы технологичееских газопроводов с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16607 | шт. | 1
4 | Филиал "Татавтоагз" | Газосепаратор С-1 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16607 | шт. | 1
5 | Филиал "Татавтоагз" | Адсорбер | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 14821 | шт. | 2
6 | Филиал "Татавтоагз" | Сепаратор С-1 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 14821 | шт. | 2
7 | Филиал "Татавтоагз" | Сосуды ведомственной регистрации, входящие в состав КУ | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16599 | шт. | 2
8 | Константитновское ЛПУМГ | Газосепаратор | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование СРПД объемом до 1,0 куб. м. с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 16451 | шт. | 1
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Объемы в рамках данной конкурентной закупки не предусмотрены.
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Объемы в рамках данной конкурентной закупки не предусмотрены.
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Объемы в рамках данной конкурентной закупки не предусмотрены.