### Технические требования к выполняемым работам

Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ОАО "Газпром " в 2013-2014г.

1. Работы по диагностическому обследованию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций производить в соответствии с требованиями нормативной документации. Требования  к технологиям выполнения работ  установлены в следующих нормативных документах:

- ИСО 9712:2005 Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 15-10-98 «Руководящие документы на проведение технического освидетельствования и генеральной ревизии АГНКС-500»;

- РД 51-553-94 «Инструкция по техническому освидетельствованию аккумуляторов газа ГСС-1-1-10, 0-25У-001 при эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»;

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-314-2009 «Методика контроля герметичности запорной и регулирующей арматуры, применяемой на объектах транспорта газа»;

- СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»;

- Р Газпром 2-2.1-487.2010 «Оборудование автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). Общие технические требования»;

- «Комплексная программа организационно-технических мероприятий по разработке и проведению генеральной ревизии и техническому освидетельствованию оборудования АГНКС в целях безопасной эксплуатации и повышения его надежности», утвержденная РАО «Газпром» 14.03.93 г. и согласованная с Госгортехнадзором РФ.

2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ по диагностическому обследованию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций установлены в следующих нормативных документах:

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-582-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром» (утв. ОАО "Газпром" 29.12.2000);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-ое издание;

- Инструкции по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования при проведении определённых видов работ, в том числе работ повышенной опасности: огневых, газоопасных, земляных и других работ, выполняемых в рамках предмета закупки.

3. Весь персонал в установленном порядке должен применять спецодежду и средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с выполняемыми работами.

4. Календарный график.

Работы выполняются согласно плана-графика проведения работ с 01.04.2013 года по 31.12.2014 года.

5. Требования к  технической оснащенности и комплектации.

Оборудование и материалы, применяемые при проведении работ по диагностическому обследованию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, должны быть допущены к применению на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»».

Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы по всему предмету закупки.

Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, в том числе лаборатории диагностики и неразрушающих методов контроля.

Участник должен иметь нормативно-техническую и методическую документацию, применяемую при проведении работ по диагностическому обследованию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, соответствующую действующим в ОАО «Газпром» требованиям.

Применяемое диагностическое, сварное и вспомогательное оборудование должно быть включено в Реестр оборудования для контроля и диагностики сварных соединений, технические условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».

Аппаратура и средства, применяемые для контроля диагностических параметров, должны позволять надежно выявлять дефекты при выполнении, измерений с требуемой точностью. Не допускается применение аппаратуры, подлежащей государственной поверке и не прошедшей её. Чувствительность приборов неразрушающего контроля должна обеспечивать достоверное выявление дефектов.

Участник должен иметь в наличие необходимое лицензионное программное обеспечение: текстовые редакторы, графические редакторы, сертифицированный проектно-вычислительный комплекс.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

7. Участник должен:

- оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам и в сроки, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром», в адрес ООО «Газпром центрремонт» и эксплуатирующей организации;

- иметь допуск к выполнению всех видов работ, указанных в настоящей документации;

- производить регистрацию заключений ЭПБ в территориальных органах Ростехнадзора РФ;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Сведения об инженерном обеспечении объекта работ.

Исполнитель для выполнения работ использует существующее инженерное обеспечение (вода, тепло, электроэнергия). За пользование ТЭР подрядная организация рассчитывается собственными средствами.