## 1
Приложение № 1 к Документации о запросе предложений № 325/ГЦР/12-5-0294/15.10.12/З
Заказ на работы по ТОиР оборудования хранения газа ООО «Газпром ПХГ» в 2013 году
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы работы |  | Инв.Номер
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине№ 431 Мусинского ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 60053
2 | Канчуринское УПХГ | Скважина №10 Канчуринская наблюдательная | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 30034473
3 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважинам 202,239 грп-4 нб | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16873
4 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине227 грп-2 Канчуринское ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС, установка манометров. | 16923
5 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважинам 202,239 грп-4 нб | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16873
6 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине248 Канчуринское ПХГ_ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16961
7 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине331 грп-6 Канчуринское ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16905
8 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине334 грп-6 Канчуринское ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16992
9 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине 348 грп-2 Канчуринское ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 16926
10 | Канчуринское УПХГ | Фонтанная арматура с колонной головкой к скважине352 грп-4вб. Канчуринское ПХГ | ТО | Замена глухого фланцеа на БРС. | 17005
11 | Краснодарское УПХГ | Обвязка устья скважин ГС Краснодарского ПХГ 60, 66, 67, 68, 149. | ТР | Изготовление шпилек с гайками | 70444, 70454, 70455, 70450, 70437
12 | Краснодарское УПХГ | Скважины наблюдательные Краснодарского УПХГ № 43, 44, 45, 46, 47. | ТР | Ремонт задвижек ЗМС 65х210 5 шт | 1700002789, 1700002790, 1700002791, 1700002792, 1700002793
13 | Елшанское УПХГ | Внутриплощадочные технологические сети ГРПТ Елшанской СПХГ | ТО | Техническое обслуживание шарового крана Ду400 Ру=12,5МПа | 365755
14 | Елшанское УПХГ | Оборудование технологическое ГРПТ Елшанской СПХГ | ТО | Техническое обслуживание шарового крана Ду300 Ру=12,5МПа (8 штук) | 366134
15 | Елшанское УПХГ | Оборудование технологическое ГРПТ Елшанской СПХГ | ТО | Техническое обслуживание шарового крана Ду150 Ру=16,0МПа (17 штук) | 366134
16 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №3 0 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101988
17 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой наблюдательной №54 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101980
18 | Кущевское УПХГ | Фонтанная арматура скважины газовой эксплуатационн ой №52 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 71117
19 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №5 7 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101942
20 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья 89*6-152 м скважины газовой эксплуа тационной №64 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101887
21 | Кущевское УПХГ | Фонтанная арматура скважины газовой эксплуатационн ой №80 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 231447
22 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №9 4 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101925
23 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №9 5 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101926
24 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №9 6 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101941
25 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №9 7 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101957
26 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной № 104 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101944
27 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной № 108 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101918
28 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №1 12 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101938
29 | Кущевское УПХГ | Oбвязка скважины газовой эксплуатационной №122 Кущ евского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101743
30 | Кущевское УПХГ | Oбвязка устья скважины газовой эксплуатационной №1 25 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 101929
31 | Кущевское УПХГ | Шлейф и обвязка устья скважины газовой эксплуатац ионной № 129 Кущевского ПХГ | ТР | Ремонт запорной арматуры обвязок устьев скважин | 6330
32 | Калининградское УПХГ | Ингибитропровод от КС до технологической скважины № 3Т Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт знаков обозначения и закрепления трассы ингибиторопровода | 374994
33 | Калининградское УПХГ | Ингибитропровод от КС до технологической скважины № 4Т Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт знаков обозначения и закрепления трассы ингибиторопровода | 374995
34 | Калининградское УПХГ | Ингибитропровод от КС до технологической скважины № 5Т Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт знаков обозначения и закрепления трассы ингибиторопровода | 374996
35 | Калининградское УПХГ | Площадка контрольной скважины на новоакмянский горизонт №31 Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт площадок обслуживания | 378562
36 | Калининградское УПХГ | Площадка контрольной скважины на жальгиряйский горизонт №32 Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт площадок обслуживания | 378565
37 | Калининградское УПХГ | Площадка контрольной скважины на жальгиряйский горизонт №35 Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт площадок обслуживания | 378580
38 | Пунгинское УПХГ | Эксплуатационная скважина-514 Пунгинской СПХГ "Игрим-Серов-Лупинг" | ТР | Ремонт входного шлейфа ФА | 27257
39 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР, настройка предохранительных клапанов - 8 шт. | 103392
40 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР задвижек стальных клиновых Dy 50 Py 64 - 20 шт. | 103392
41 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР КФПЛ 65х140 после проведения ЭПБ - 13 шт. | 103392
42 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР ОК 100х64 - 6 шт. | 103392
43 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР регулируемых штуцеров ШР -10 шт. | 103392
44 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборного пункта № 4 Ленинградская СПХГ | ТР | ТР кранов шаровых Dу 200, Py 80 - 4 шт, Dу 500, Py 80 - 1 шт. | 103392
45 | Ленинградское УПХГ | Пункт замера и очистки газа сборный пункт № 5. Ленинградская СПХГ | ТР | ТР кранов шаровых Dу 200, Py 80 - 2 шт. | 103393
46 | Карашурское УПХГ | Оборудование технологического корпуса № 1 Карашурского ПХГ |  | ТО и ТР запорной арматуры блока замерных сепараторов | 321193
47 | Невское УПХГ | Площадка CП-1 с технологическими трубопроводамиНевская СПХГ. | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов ЦНС 38-176 (2 шт) | 103311
48 | Невское УПХГ | Площадка CП-1 с технологическими трубопроводамиНевская СПХГ. | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов НД 2,5 100/250 К14 (2 шт) | 103311
49 | Невское УПХГ | Газосборный пункт СП-3. Невская СПХГ | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов 2НД6М 250/160 Д1В-УХЛ2(2 шт) | 103353
50 | Невское УПХГ | Газосборный пункт СП-3. Невская СПХГ | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов ЦНС 38-176 (2 шт) | 103353
51 | Невское УПХГ | Tехнологические установки СП-4. Невская СПХГ | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов 2НД6М 250/160 Д1В-УХЛ2(2 шт) | 231540
52 | Невское УПХГ | Tехнологические установки СП-4. Невская СПХГ | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов НД 2,5 100/250 К14 (4 шт) | 231540
53 | Невское УПХГ | Технологические установки сборного пункта № 5"Невское ПХГ (3-я очередь расширения)" | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов ЦНС 38-176 (2 шт) | 8471
54 | Невское УПХГ | Технологические установки сборного пункта № 5"Невское ПХГ (3-я очередь расширения)" | ТО и ТР | Ремонт насосных агрегатов НД 2,5 100/250 К14 (4 шт) | 8471
55 | Похвистневское УПХГ | Производственное помещение МГР | ТР | Замена регулирующей задвижки Ду 300 | 73129
56 | Похвистневское УПХГ | Производст. помещ. ДГРП | ТР | Замена регулирующей задвижки Ду 300 | 73125
57 | Песчано-Уметское УПХГ | Технологические трубопроводы ГРП-2 Песчано-Уметского ПХГ | ТО и ТР | Ревизия КРУ, замена электроприводов | 50073
58 | Песчано-Уметское УПХГ | Газопровод внутриплощадочный ГРП-2 Песчано-Уметской СПХГ | ТО и ТР | Ревизия гидропневмоприводов кранов Ду300 Ру160 | 139926
59 | Кущевское УПХГ | Газосборный пункт 2 426*16 -880 Кущевского ПХГ | ТР | Текущий ремонт запорно - регулирующей арматуры, краны Ду 80 - 40 шт. | 101765
60 | Кущевское УПХГ | Газосборный пункт 3 Кущевского ПХГ | ТР | Текущий ремонт запорно - регулирующей арматуры, краны Ду 80 - 40 шт. | 101722
61 | Кущевское УПХГ | Газосборный пункт 5 ДУ-400 Кущевского ПХГ | ТР | Текущий ремонт запорно - регулирующей арматуры, краны Ду 80 - 40 шт. | 101712
62 | Кущевское УПХГ | Газосборный пункт 4 - первая очередь Кущевского ПХГ | ТР | Текущий ремонт запорно - регулирующей арматуры, краны Ду 100 - 30 шт. | 237029
63 | Касимовское ПХГ | Запорная арматура установки отключающих устройств (ГСП-8) Касимовского ПХГ | ТР | Ремонт шаровых кранов Ду150 Ру160 Касимовского ПХГ | 410098
64 | Касимовское ПХГ | Установка отключающих устройств и замерных диофрагм ГСП1,2,3 | ТР | Ремонт шаровых кранов Ду100 Ру160 Увязовской промплощадки | 110364
65 | Степновское УПХГ | Насосы с технологической обвязкой расходногосклада метанола ГРП-4 Степновской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание и ремонт насосов | 6414
66 | Степновское УПХГ | Плащадка распределения и замера газа на ГРП-1 Степновской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание и ремонт насосов | 140071
67 | Степновское УПХГ | Насосы с технологической обвязкой расходногосклада метанола ГРП-3 Степновской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание и ремонт насосов | 6411
68 | Степновское УПХГ | Оборудование технологической насосной ГРП-5 Степновского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание установки насосной дозировочной УНД100/250М.00.00.000ПС | 367168
69 | Степновское УПХГ | Здание насосной осушки газа №1 (УОГ№1) | ТО, ТР | Текущий ремонт насоса Т-2-10/100.Д2.В3.УХЛ4 (1 шт.) | 139996
70 | Степновское УПХГ | Насосная метанола и ДЭГА КС Степное | ТО, ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт насосов НРЛ 3,2/16 | 140014
71 | Степновское УПХГ | Здание пункта приема газа и осушки КС Степное | ТО, ТР | Техническое обслуживание, ревизия и настройка СППК | 139995
72 | Степновское УПХГ | Абсорберы (4шт.) КС Степное | ТО, ТР | Техническое обслуживание, ревизия и настройка СППК | 140193
73 | Степновское УПХГ | Здание пункта приема газа и осушки КС Степное | ТО, ТР | Техническое обслуживание и ревизия кранов Ду 300 Ру 80 | 139995
74 | Степновское УПХГ | Абсорберы (4шт.) КС Степное | ТО, ТР | Техническое обслуживание и ремонт теплообменников 800 ТНГ-1,0-М1-С/25Г-4-2Угр1 | 140193
75 | Степновское УПХГ | Блок регенерации метанола на промплощадке Степновской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание АВО метанола с ремонтом фундаментов | 140202
76 | Степновское УПХГ | Здание пункта приема газа и осушки КС Степное | ТО, ТР | Технический ремонт фланцевых соединений струн ППЗГ с заменой шпилек, КШ и замерных устройств | 139995
77 | Степновское УПХГ | Емкость металлическая на промплощадке Степновской СПХГ | ТО | Чистка дренажной емкости от нефтеных отложений и мех примесей | 140080
78 | Степновское УПХГ | Дренажная емкость на промплощадке Степновского СПХГ | ТО | Чистка дренажной емкости от нефтеных отложений и мех примесей | 140182
79 | Степновское УПХГ | Дренажная емкость на промплощадке Степновской СПХГ | ТО | Чистка дренажной емкости от нефтеных отложений и мех примесей | 140183
80 | Степновское УПХГ | Абсорберы (4шт.) КС Степное | ТО | Техническое обслуживание и ревизия АВО ДЭГа | 140193
81 | Канчуринское УПХГ | Оборудование насосной склада метанола КСПХГ | ТО | Ремонт насоса с заменой 2,3 ПТ 1/40 (1шт.) | 239221
82 | Канчуринское УПХГ | Оборудование насосной метанола КСПХГ | ТО | Ремонт насоса НД 2,5 100/250 (7шт.) | 239217
83 | Канчуринское УПХГ | Компрессорная сжатого воздуха Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ | ТО | Ремонт компрессорной сжатого воздуха БКС-50 | 480169
84 | Совхозное УПХГ | Установка осушки газообустройства объекта СПХГ, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка СППК (36шт) | 123917
85 | Совхозное УПХГ | Площадка сепораторов обустройства объектов СПХГ, (СПХГ, УЭСП) | ТР | Текущий ремонт с изготовлением узлов и деталей оборудования УПХГ | 123888
86 | Совхозное УПХГ | Площадка сепораторов обустройства объектов СПХГ, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка СППК (40шт); КДМ-150 (3 шт) | 123888
87 | Совхозное УПХГ | Установка очистки газа, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка СППК (4шт) | 123916
88 | Совхозное УПХГ | Установка очистки газа 21ой скважины цеха солар, (С ПХГ, УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка СППК (4шт) | 123887
89 | Совхозное УПХГ | Установка регенерации газа диэтиленгликоля, (СПХГ,УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка СППК (5шт) | 123918
90 | Совхозное УПХГ | Cклад метанола, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Ревизия, настройка КДМ-150 (1шт) | 123799
91 | Совхозное УПХГ | Склад метанола | ТО | Ревизия, настройка КДМ-150 (3шт) | 24*56
92 | Совхозное УПХГ | Oбвязка газовых скважин, (СПХГ, УЭСП) | ТР | Замена узлов и деталей при текущем ремонте оборудования УПХГ | 123793
93 | Елшанское УПХГ | Установка осушки газа и блок газа КС Елшанка | ТР | Текущий ремонт насосов 2,5Т 10/10 (Ревизия гидравлической части, ревизия приводной части 2шт.) | 139842
94 | Елшанское УПХГ | Установка осушки газа и блок газа КС Елшанка | ТР | Ремонт глубинного насоса НВ 50/50 на емкости Е 203 (Замена насоса 1шт.) | 139842
95 | Елшанское УПХГ | Площадка очистки газа компрессорных цехов №1,2,3 КС Елшанка (сепараторы 1,2 очереди) | ТР | Переизоляция переходов земля-воздух на площадке сепараторов 1,2 очереди | 139838
96 | Калужское УПХГ | Оборудование здания насосной станции закачки очищенных сточных вод в пласт Калужского ПХГ | ТР | Проверка работы гидросистемы, притирка клапанов и седел, выставление зазоров между шатунами, запилка зубьев колеса | 363654
97 | Калужское УПХГ | Оборудование здания насосной установки регенерацииДЭГа Калужского ПХГ | ТР | Проверка работы гидросистемы, притирка клапанов и седел, выставление зазоров между шатунами, запилка зубьев колеса | 382767
98 | Карашурское УПХГ | Оборудование цеха осушки и сепарации газа Карашурского ПХГ | ТО | ТО насосов в блоке БН-201 1шт (три насоса НРЛ-0.32/160); ТО клапанов-регуляторов, клапанов отсекателей, клапанов предохранительных, запорной арматуры, колонок уровнемеров, скобовых затворов. | 321192
99 | Карашурское УПХГ | Установка регенерации диэтиленгликоля с насосной Каршурского ПХГ | ТО | ТО насосов в блоках БН-502 1шт (два насоса НРЛ-0.32/160); БН-501 2шт.(один насос ДП630/16, два насоса ЦНГМ-25/80, один насос ЦМГ 2,5/40); БН-301 1шт. (два насоса: ДП400/25, ЦМГ 2,5/40), БН-302 (два агрегата электронасосных 2,5Т-6,3/16). Режимная наладка блока регенерации ДЭГа | 400443
100 | Карашурское УПХГ | Установка регенерации метанола Карашурского ПХГ | ТО | Режимная наладка блока регенерации метанола, ТО дыхательного клапана | 400446
101 | Карашурское УПХГ | Склад метанола Карашурского УПХГ | ТО | техническое обслуживание дыхательных клапанов, 3шт | 400447
102 | Карашурское УПХГ | Склад диэтиленгликоля Карашурского УПХГ | ТО | техническое обслуживание дыхательных клапанов, 2шт. | 400445
103 | Невское УПХГ | Насосная ДЭГа Невского ПХГ | ТР | Текущий ремонт насосов ХГЭ-Е.3/100-У2 АИМР 100L (5шт.), ПЭН4\8д1-ВЗ-УХЛ4 (5шт.) | 408423
104 | Невское УПХГ | Насосная ДЭГа Невского ПХГ | ТР | Текущий ремонт регулирующих клапанов блока насосов Н-3 (REGADA) | 408423
105 | Невское УПХГ | Установка регенерации ДЭГ Невского ПХГ | ТР | Текущий ремонт блока регенератора И-1 (5шт.) | 408416
106 | Невское УПХГ | Установка осушки газа Невского ПХГ | ТР | Текущий ремонт шаровых кранов с пневмогидроприводом Ду 300 5 шт. | 408415
107 | Похвистневское УПХГ | Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ | ТР | ТР насосов -13ед. | 73172
108 | Похвистневское УПХГ | Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ | ТР | ТР теплообменников -3ед. | 73172
109 | Похвистневское УПХГ | Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ | ТР | ТР испарителя -2ед. | 73172
110 | Похвистневское УПХГ | Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ | ТР | ТР абсорбера - 1ед. | 73172
111 | Похвистневское УПХГ | Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ | ТР | ТР десорбера - 1ед. | 73172
112 | Похвистневское УПХГ | Технологические коммуникации сероочистки Аманакского ПХГ | ТР | Текущий ремонт технологических трубопроводов с заменой пароспутников Ф 32 - 400 м и паровых вентилей: Ду 25, Ру 25 - 30 шт.; Ду 20, Ру 16 - 30 шт.; Ду 15, Ру 16 - 30 шт. | 73164
113 | Песчано-Уметское УПХГ | Площадка сепарации и осушки газа УКПГ Песчаный Умет. | ТО и ТР | Ремонт переходов "Земля -воздух" | 139979
114 | Песчано-Уметское УПХГ | Установка регенерации ДЭГа и дренажная емкость УКПГ Песчаный Умет. | ТО и ТР | Ремонт переходов "Земля -воздух" | 139981
115 | Песчано-Уметское УПХГ | Склад метанола на УКПГ Песчано - Уметской СПХГ | ТО и ТР | Обкашивание, обработка территории гербицидами. | 139903
116 | Песчано-Уметское УПХГ | Установка регенерации ДЭГа и дренажная емкость УКПГ Песчаный Умет | ТО и ТР | Очистка жаровых труб от мехпримесей, замена насадки выпарной колонны. | 139981
117 | Ставропольское УПХГ | площадка механической очистки газа | ТО | Ревизия кранов ДУ 1000 - 2 шт. №16, 17 ГРП-1 | 91195
118 | Ставропольское УПХГ | площадка механической очистки газа | ТО | Ревизия крана ДУ 300 - 1 шт. №2-1с ГРП-2 | 91197
119 | Ставропольское УПХГ | Газовый коллектор ГРП-3 (газораспределительного пункта - 3) | ТО | Ревизия кранов ДУ 300 - 6 шт. №107б, 107с, 108б1, 108б2, 108с, 114б ГРП-3 | 90897
120 | Ставропольское УПХГ | газопровод подключения от кольцевого коллектора до ГРП-5 (газораспределительного пункта - 5) | ТО | Ревизия крана ДУ 1000 - 1 шт. №5-1 ГРП-5 | 90908
121 | Ставропольское УПХГ | Газопровод подключения от кольцевого коллектора до ГРП-6 (газораспределительного пункта - 6) | ТО | Ревизия крана ДУ 1000 - 1 шт. №6-1 ГРП-6 | 90913
122 | Ставропольское УПХГ | газопровод подключения от кольцевого коллектора до ГРП-7 (газораспределительного пункта - 7) | ТО | Ревизия крана ДУ 300 - 1 шт. №7-1с ГРП-7 | 90528
123 | Ставропольское УПХГ | Газопровод подключения от кольцевого коллектора до ГРП-9 (газораспределительного пункта - 9) | ТО | Ревизия крана ДУ 300 - 1 шт. №9-2с ГРП-9 | 90906
124 | Ставропольское УПХГ | Газовый коллектор ДKC-2 (дожимной компрессорной станции -2) ГPП-13 (газораспределительног пункта - 1 | ТО | Ревизия кранов ДУ 300 - 6 шт. №113.4, 119.4, 120.3, 120.4, 112.3, 112.4 ГРП-14 | 92538
125 | Ставропольское УПХГ | Площадка входных ниток | ТО | Ревизия регулирующих устройств К.РУ ( 50 шт.) | 90077
126 | Ставропольское УПХГ | Установка распределения и сепарации газа | ТО | Ревизия регулирующих устройств К.РУ (15 шт.) | 91098
127 | Ставропольское УПХГ | Внутриполощадочные технологические сети ОПС-3 | ТО | Ревизия кранов ДУ 400 | 90103
128 | Ставропольское УПХГ | Площадка сепарации ОПС-3 (оперативно-производственной службы - 3) | ТР | Ремонт теплоизоляции сепараторов ГРП-3 | 90905
129 | Кущевское УПХГ | Установка очистки и осушки газа головных сооружений Кущевского ПХГ | ТР | Текущий ремонт запорной арматуры УООГ | 6310
130 | Кущевское УПХГ | Установка регенерации ДЭГа с насосной установки о чистки и осушки газа Кущевского ПХГ | ТР | Очистка теплообменного оборудования | 6306
131 | Кущевское УПХГ | Установка регенерации ДЭГа с насосной установки о чистки и осушки газа Кущевского ПХГ | ТР | текущий ремонт насосного оборудования огневых регенераторов ДЭГа | 6306
132 | Кущевское УПХГ | Компрессорная сжатого воздуха дожимной компрессор ной станции Кущевского ПХГ | ТР | Т.О.2х компрессоров С416:блансировка,замена клапанов, поршней и колец, замена масла, фильтров | 231401
133 | Калининградское УПХГ | Установка технологических ёмкостей Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт лючков (отверстий) и крышек для проведения ТД на отводах и тройниках технологического трубопровода | 375051
134 | Калининградское УПХГ | Установка технологических ёмкостей Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТО | Ревизия и настройка СППК 5Р(10 шт) | 375051
135 | Калининградское УПХГ | Установка переключающей арматуры Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт лючков (отверстий) и крышек для проведения ТД на отводах и тройниках технологического трубопровода | 375048
136 | Калининградское УПХГ | Установка низкотемпературной сепарации Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт лючков (отверстий) и крышек для проведения ТД на отводах и тройниках технологического трубопровода | 375043
137 | Калининградское УПХГ | Установка низкотемпературной сепарации Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТО | Ревизия и настройка СППК 5Р(10 шт) , СППК 4 (4 шт) , 1912-00РС-2-СС-DА-31-RJ-GS-HP(4 шт) | 375043
138 | Калининградское УПХГ | Установка низкотемпературной сепарации Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Ревизия шпилек и гаек(замена при ремонтах оборудования) | 375043
139 | Калининградское УПХГ | Установка регенерации метанола Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТО | Ревизия и настройка СППК 5(2шт), СППК 4(2шт), | 375050
140 | Калининградское УПХГ | Склад метанола Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТО | Ревизия и настройка СППК 5(2шт), | 374991
141 | Калининградское УПХГ | Установка подогрева газа Компрессорной станции Калининградского ПХГ | ТР | Текущий ремонт лючков (отверстий) и крышек для проведения ТД на отводах и тройниках технологического трубопровода | 375049
142 | Пунгинское УПХГ | БЛOK-БОКС N1 на промплощадке ПХГ "Игрим-Серов-Лупинг" | ТР | Ревизия и замена запорной арматуры | 130208
143 | Пунгинское УПХГ | БЛOK-БОКС N2 на промплощадке ПХГ "Игрим-Серов-Лупинг" | ТР | Ревизия и замена запорной арматуры | 130207
144 | Касимовское ПХГ | Оборудование насосной регенерации ТЭГа Касимовского ПХГ | ТР | Ремонт плунжерных насосов подачи ДЭГа ГСП-8 | 410131
145 | Касимовское ПХГ | Оборудование насосной регенерации ТЭГа Касимовского ПХГ | ТР | Ремонт регулирующих устройств насосной регенерации ДЭГа ГСП-1-3 Касимовского ПХГ | 410174
146 | Касимовское ПХГ | Установка очистки и осушки газа ДКС | ТР | Ремонт плунжерных насосов 2,5Т-10/10 подачи ДЭГ установки очистки и осушки газа Увязовской промплощадки | 110532
147 | Касимовское ПХГ | Очистные сооружения промышленных стоков дожимной КС на Увязовской промплощадке | ТР | Ремонт плунжерных насосов 1.3 Т 12.5/10 Д1В3 закачки пластовой воды в пласт Увязовской промплощадки | 380531
148 | Касимовское ПХГ | Очистные сооружения промышленных стоков дожимной КС на Увязовской промплощадке | ТР | Ремонт плунжерных насосов 1.3 Т 20/10 Д1В3 закачки пластовой воды в пласт Увязовской промплощадки | 380527