### Технические требования к выполнению работ

Выполнение работ по коррозионному обследованию объектов ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром добыча Краснодар", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2013 году

Требования к организации выполнения работ

Работы по коррозионным обследованиям оказывать в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования», утвержденным распоряжением ОАО «Газпром» от 08.12.2008 № 479.

При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ);

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ»;

- ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты»;

- ВСН 51-1-80 «Инструкция о производстве строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

- ГОСТ 23667-85 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров»;

- ГОСТ 24289-80 «Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения»;

- ГОСТ 26697-85 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы магнитные и вихретоковые. Общие технические требования»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»;

- СТО ГАЗПРОМ  9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные положения»;

- СТО Газпром 9.0-002-2009 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита основные требования»;

- СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»;

- СТО Газпром 2-3-5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводов»;

- СТО Газпром 9.2-008 -2009 «Указания по применению вставок электроизолирующих для газопровода»;

- СТО Газпром 9.2-009 -2009 «Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводах»;

- СТО «Газпром» 2-2.2-382-2009 «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»;

- СТО Газпром  2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.3-130-2007 «Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства,  реконструкции,   капитального ремонта  подземных  и морских трубопроводов с температурой эксплуатации до +80 С»;

- Р Газпром 9.2-005-2009 «Защита от коррозии. Критерии защищенности от коррозии для участков газопроводов, проложенных в высокоомных (скальных, песчаных, многолетнемерзлых) грунтах»;

- СТО Газпром2-3.5-454-2010«Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;

- «Руководство по эксплуатации систем электрохимической защиты магистральных трубопроводов»;

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Срок выполнения работ:

- По объектам ООО «Газпром добыча Астрахань» – с 01.04.2013 по 31.12.2013 г.;

- По объектам ООО «Газпром добыча Краснодар» – с 01.07.2013 по 30.09.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Надым» – с 01.07.2013 по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – с 01.04.2013 по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Уренгой» – с 01.07.2013 по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ямбург» – с 01.04.2013 по 30.09.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Оренбург» – с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Участник должен обладать достаточными возможностями по обеспечению диагностического обследования необходимым количеством соответствующей аппаратуры и оборудования, требуемого для эффективного выполнения работ, иметь отработанную технологию выполнения работ, обеспечивать возможность выполнения полного объема работ по коррозионным обследованиям в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-310-2009 в рамках заявленного вида работ.

Аппаратура и средства, применяемые для контроля диагностических параметров, должны позволять надежно выявлять дефекты при выполнении, измерений с требуемой точностью. Не допускается применение аппаратуры, подлежащей государственной поверке и не прошедшей её. Оборудование, используемое при выполнении работ по коррозионным обследованиям, должно соответствовать Рекомендациям ОАО «Газпром»:

- Р Газпром Временные технические требования к измерителям потенциалов (утверждены ОАО «Газпром» 09.11.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к искателям повреждений изоляции (утверждены ОАО «Газпром» 09.11.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к трассопоисковому оборудования (утверждены ОАО «Газпром» 16.08.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к многофункциональной аппаратуре диагностики (утверждены ОАО «Газпром» 16.08.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к аппаратуре электромагнитной диагностики (утверждены ОАО «Газпром» 16.08.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к прерывателям тока (утверждены ОАО «Газпром» 16.08.2007).

- Р Газпром Временные технические требования к многоканальным регистраторам (утверждены ОАО «Газпром» 16.08.2007).

Участник должен иметь следующий минимальный комплект диагностической аппаратуры в расчёте на одну диагностическую бригаду:

- система мобильного сбора данных (1 шт.);

- комплект магнитометрического оборудования;

- измеритель сопротивления заземляющих устройств (1 шт.);

- прерыватель тока (6 шт.);

- реле прерывателя тока (6 шт.);

- индикатор повреждения изоляции (1 шт.);

- мультиметр цифровой переносной (1 шт.);

- трассопоисковый комплект оборудования (1 шт.);

- цифровая камера (1 шт.);

- система позиционирования (1 шт.);

- клещи электроизмерительные (1 шт.);

- электрод сравнения медносульфатный (5 шт.);

- персональный компьютер (1 шт.);

- многоканальный регистратор (5 шт.);

- комплект ВИК (1 шт.);

- толщиномер (1 шт.);

- мегомметр (1 шт.);

- измеритель РН грунта (1 шт.);

- влагомер (1 шт.);

- термометр (1 шт.);

- адгезиметр (1 шт.).

Оборудование, используемое при проведении неразрушающего контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой), должно соответствовать требованиям ГОСТ 23667-85, ГОСТ 24289-80, ГОСТ 28702-90.

Организация-Заявитель должна представить на используемую диагностическую аппаратуру документы, подтверждающие прохождение поверки или калибровки.

Технический отчет диагностического обследования должен включать:

- результаты камеральной обработки данных, полученных в процессе полевых работ;

- выводы о состоянии противокоррозионной защиты и коррозионном состоянии газопровода;

- рекомендации и мероприятия по обеспечению 100% защищенности газопровода средствами ЭХЗ, совершенствованию противокоррозионной защиты газопровода, дефектные ведомости (установленного образца) на ремонт защитных покрытий с указанием очередности ремонта и средств ЭХЗ;

- трассовку обследованного участка газопровода;

- коррозионную карту обследованного участка с указанием зон ВКО и ПКО;

- протоколы, акты поэтапной отчетности Исполнителя о предварительных результатах полевых электрометрических работ;

- акты шурфовочных работ;

- приложения (по мере необходимости дополнения основного содержания отчёта).

Участник должен:

- иметь допуск к выполнению всех видов работ, указанных в настоящей Документации;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.