## Лот 3
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 305/ГЦР/12-5-0404/05.10.12/З (Лот № 3)
Заказ на выполнение работ:
Выполнение работ по диагностическому обследованию технологических трубопроводов и технологического оборудования на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром добыча Краснодар", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Оренбург", ООО "Газпром переработка" в 2013 году.
Лот № 3: | Выполнение работ по диагностическому обследованию технологических трубопроводов и технологического оборудования на объектах ООО "Газпром добыча Оренбург", ООО "Газпром переработка" в 2013 году.
№ п/п | Производственное подразделение | Наименование объекта диагностического обследования | Характеристика объекта (краткие ТХ объекта) | Содержание работ | Инвентарный номер | Ед. Изм | Кол-во | Выполнение работ по кварталам
[8 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. ООО "Газпром добыча Оренбург"
1.1 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности трубопроводов |  |  |  |  | шт | 853
1.1.1 | ГПУ | ГПУ | Установка комплексной подготовки газа №10 (УКПГ-10) | Техническое диагностирование трубопроводов | 02*121763* | шт | 2
1.1.2 | ГПУ | ГПУ | Установка комплексной подготовки газа №10 (УКПГ-10) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 02*121763* | шт | 1
1.1.3 | ГПУ | ГПУ / Дожимная компрессорная станция - 1 | Цех № 1 (ДКС-1) | Техническое диагностирование трубопроводов | 02*118465 | шт | 15
1.1.4 | ГПУ | ГПУ / Дожимная компрессорная станция - 1 | Цех № 1 (ДКС-1) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 02*118465 | шт | 1
1.1.5 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Замерный пункт блока очистки и осушки газа (У-195) | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124522 | шт | 16
1.1.6 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Замерный пункт блока очистки и осушки газа (У-195) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*124522 | шт | 16
1.1.7 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Склад стабильного конденсата У-110 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124837 | шт | 1
1.1.8 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | У-15 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124508 | шт | 12
1.1.9 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка осушки одоранта У-33 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*11-01 | шт | 16
1.1.10 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-03 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124800 | шт | 8
1.1.11 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка очистки и осушки газа 1У-70 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124815 | шт | 58
1.1.12 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 2У-370 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124811 | шт | 73
1.1.13 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124827 | шт | 23
1.1.14 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124827 | шт | 20
1.1.15 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124827 | шт | 28
1.1.16 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-04 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124829 | шт | 4
1.1.17 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-04 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*124829 | шт | 4
1.1.18 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-06 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124831 | шт | 5
1.1.19 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-06 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*124831 | шт | 5
1.1.20 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка промывки сырого газа 4У-371 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124814 | шт | 61
1.1.21 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка промывки сырого газа 4У-371 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*124814 | шт | 61
1.1.22 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка стабилизации конденсата У-90 | Установка стабилизации конденсата 90 (отделение 32) | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124825 | шт | 1
1.1.23 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка стабилизации конденсата У-90 | Установка стабилизации конденсата 90 (отделение 32) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*124825 | шт | 1
1.1.24 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка стабилизации конденсата У-30 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124824 | шт | 63
1.1.25 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*10161 | шт | 38
1.1.26 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 03*10161 | шт | 38
1.1.27 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка У-61,963 Блоки розлива и хранения серы | Техническое диагностирование трубопроводов | 03*124350 | шт | 1
1.1.28 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-1 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123405 | шт | 1
1.1.29 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-1 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123405 | шт | 1
1.1.30 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-2 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123405 | шт | 1
1.1.31 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-2 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123405 | шт | 1
1.1.32 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-4 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123473 | шт | 1
1.1.33 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-4 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123473 | шт | 1
1.1.34 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-6 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.35 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-6 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.36 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-7 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.37 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-7 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.38 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-8 (У-23/2) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.39 | ГЗ | Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) / Насосно-компрессорное оборудование | Компрессор 4ГМ16 14/15-104 М1 ГПА-8 (У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123474 | шт | 1
1.1.40 | ГЗ | Здание машзала гелиевых установок (У-22) / Производственная часть / Машзал №3 (машзал гелиевых сдувок, У-22) | Компрессор поршневой 452 Кр-01-02 (У-22) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1123183 | шт | 14
1.1.41 | ГЗ | Здание машзала гелиевых установок (У-22) / Производственная часть / Машзал №3 (машзал гелиевых сдувок, У-22) | Компрессор поршневой 452 Кр-01-02 (У-22) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1123183 | шт | 14
1.1.42 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание азотно-кислородной установки, АКС (У-5) / Производственная часть | Машзал АКС (У-5) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122844 | шт | 6
1.1.43 | ГЗ | Цех №1 / У-6 (Подземное хранилище гелия) / Скважины У-6 | Скважина гелиевого концентрата Г-1 (У-6) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122530 | шт | 1
1.1.44 | ГЗ | Цех №2 / У-25 (Очистка газа от сернистых соединений и воды) / Отделение №520, Установка 25 | Технологические трубопроводы (отд.520, У-25) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1402598 | шт | 51
1.1.45 | ГЗ | Цех №2 / У-25 (Очистка газа от сернистых соединений и воды) / Отделение №520, Установка 25 | Технологические трубопроводы (отд.520, У-25) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1402598 | шт | 51
1.1.46 | ГЗ | Цех №1 / У-1 (Тонкая очистка гелия) / У-202 | Технологические трубопроводы отд.202, У-1 | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122636 | шт | 9
1.1.47 | ГЗ | Цех №1 / У-1 (Тонкая очистка гелия) / У-202 | Технологические трубопроводы отд.202, У-1 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122636 | шт | 9
1.1.48 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122538 | шт | 11
1.1.49 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122549 | шт | 6
1.1.50 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122550 | шт | 5
1.1.51 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122563 | шт | 13
1.1.52 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122601 | шт | 1
1.1.53 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122611 | шт | 6
1.1.54 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование трубопроводов | 04*1122614 | шт | 5
1.1.55 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122538 | шт | 11
1.1.56 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122549 | шт | 6
1.1.57 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122550 | шт | 5
1.1.58 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122563 | шт | 13
1.1.59 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122601 | шт | 1
1.1.60 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122611 | шт | 6
1.1.61 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 04*1122614 | шт | 5
1.1.62 | УЭСП | УЭСП / Оренбургское ЛПУ / Коридор павловский | Газопровод неочищенного газа УКПГ10 - ГПЗ | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122369 | шт | 1
1.1.63 | УЭСП | УЭСП / Оренбургское ЛПУ / Коридор павловский | Газопровод неочищенного газа УКПГ10 - ГПЗ | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*122369 | шт | 1
1.1.64 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ14 - ГПЗ | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*30347 | шт | 1
1.1.65 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ14 - ГПЗ | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*30347 | шт | 1
1.1.66 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ15 - ГПЗ | Проведение стендовых гидроиспытаний | 06*122372 | шт | 1
1.1.67 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ16 - ГПЗ, II нитка | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122374 | шт | 1
1.1.68 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ16 - ГПЗ, II нитка | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*122374 | шт | 1
1.1.71 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург - Салават - Уфа" (0-57,8 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават - Уфа", III нитка (0-57,8 км) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*124153 | шт | 1
1.1.72 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург - Салават - Уфа" (0-57,8 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават - Уфа", III нитка (0-57,8 км) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*124153 | шт | 1
1.1.73 | УЭСП | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург- Салават - Уфа" (57,8-408 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават - Уфа", III нитка (57,8-407 км) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*124153 | шт | 1
1.1.74 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург - Салават - Уфа" (0-57,8 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават", II нитка (0-57,8 км) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*124152 | шт | 1
1.1.75 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург - Салават - Уфа" (0-57,8 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават", II нитка (0-57,8 км) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*124152 | шт | 1
1.1.78 | УЭСП | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Коридор продуктопроводов "Оренбург- Салават - Уфа" (57,8-408 км) | Конденсатопровод "Оренбург - Салават", II нитка (57,8-206 км) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*124152 | шт | 1
1.1.80 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Конденсатопровод УКПГ16 - ГПЗ, III нитка | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122389 | шт | 1
1.1.81 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Конденсатопровод УКПГ16 - ГПЗ, III нитка | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*122389 | шт | 1
1.1.82 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Нефтепровод УКПГ10 - УКПГ14 (участок переход через р.Урал - УКПГ14) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122391 | шт | 1
1.1.83 | УЭСП | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Нефтепровод УКПГ10 - УКПГ14 (участок переход через р.Урал - УКПГ14) | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*122391 | шт | 1
1.1.84 | УЭСП | УЭСП / Оренбургское ЛПУ / Коридор павловский | Нефтепровод УКПГ10 - УКПГ14 (участок УКПГ10 - переход через р.Урал) | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122391 | шт | 1
1.1.85 | УЭСП | База производственная п. Нижняя Павловка / Склад метанола базисный (БСМ) / Технологическая насосная (БСМ) | Трубопроводы технологические технологической насосной базисного склада метанола | Техническое диагностирование трубопроводов | 06*122408 | шт | 1
1.1.86 | УЭСП | База производственная п. Нижняя Павловка / Склад метанола базисный (БСМ) / Технологическая насосная (БСМ) | Трубопроводы технологические технологической насосной базисного склада метанола | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | 06*122408 | шт | 1
1.2 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования |  |  |  |  | шт | 3325
1.2.1 | ГПУ | ГПУ | Установка комплексной подготовки газа №15 (УКПГ-15) | Экспертиза промышленной безопасности оборудования. Факельное оборудование | 02*121788 | шт | 1
1.2.2 | ГПУ | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №15 (УКПГ-15) / Факельное хозяйство УКПГ-15 | Факел высокого давления G-503 (УКПГ-15) | Техническое диагностирование оборудования. Факельное оборудование | 02*121788 | шт | 1
1.2.3 | ГПУ | Дожимная компрессорная станция - 1 / Факельная система ДКС-1 / Факельная система высокого давления ДКС-1 | Факел высокого давления ДКС-1 | Техническое диагностирование оборудования. Факельное оборудование | 02*118465 | шт | 1
1.2.4 | ГПУ | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №10 (УКПГ-10) / Факельное хозяйство УКПГ-10 | Факел высокого давления УКПГ-10 | Техническое диагностирование оборудования. Факельное оборудование | 02*121763* | шт | 1
1.2.5 | ГПУ | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №10 (УКПГ-10) / Факельное хозяйство УКПГ-10 | Факел высокого давления УКПГ-10 | Экспертиза промышленной безопасности оборудования. Факельное оборудование | 02*121763* | шт | 1
1.2.6 | ГПУ | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №15 (УКПГ-15) / Факельное хозяйство УКПГ-15 | Факел низкого давления G-502 (УКПГ-15) | Техническое диагностирование оборудования. Факельное оборудование | 02*121788 | шт | 1
1.2.7 | ГПУ | Дожимная компрессорная станция - 1 / Факельная система ДКС-1 / Факельная система низкого давления ДКС-1 | Факел низкого давления ДКС-1 | Техническое диагностирование оборудования. Факельное оборудование | 02*118465 | шт | 1
1.2.8 | ГПУ | ГПУ / Дожимная компрессорная станция - 1 | Цех № 1 (ДКС-1) | Экспертиза промышленной безопасности оборудования. Факельное оборудование | 02*118465 | шт | 1
1.2.9 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*10161 | шт | 19
1.2.10 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Паспортизация технического устройства. Предохранительные устройства | 03*10161 | шт | 45
1.2.11 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*10161 | шт | 65
1.2.12 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 03*10161 | шт | 45
1.2.13 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 03*10161 | шт | 45
1.2.14 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Блок осушки и очистки газа 191-192 У-190 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*10161 | шт | 65
1.2.15 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Замерный пункт блока очистки и осушки газа (У-195) | Паспортизация технического устройства. Предохранительные устройства | 03*124522 | шт | 4
1.2.16 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Замерный пункт блока очистки и осушки газа (У-195) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124522 | шт | 4
1.2.17 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Замерный пункт блока очистки и осушки газа (У-195) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124522 | шт | 4
1.2.18 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Отделение фильтрации У-199 | Паспортизация технического устройства. Предохранительные устройства | 03*124819 | шт | 12
1.2.19 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Отделение фильтрации У-199 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124819 | шт | 12
1.2.20 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Отделение фильтрации У-199 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124819 | шт | 12
1.2.21 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Склад стабильного конденсата У-110 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124837 | шт | 1
1.2.22 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Склад стабильного конденсата У-110 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124837 | шт | 1
1.2.23 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Склад стабильного конденсата У-110 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124837 | шт | 1
1.2.24 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | У-15 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124508 | шт | 1
1.2.25 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | У-15 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124508 | шт | 13
1.2.26 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | У-15 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124508 | шт | 13
1.2.27 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка осушки одоранта У-33 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*11-01 | шт | 5
1.2.28 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка осушки одоранта У-33 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*11-01 | шт | 24
1.2.29 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка осушки одоранта У-33 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*11-01 | шт | 24
1.2.30 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-03 | Паспортизация технического устройства. Предохранительные устройства | 03*124800 | шт | 25
1.2.31 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-03 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124800 | шт | 25
1.2.32 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-03 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 03*124800 | шт | 25
1.2.33 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 1У-370 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124810 | шт | 10
1.2.34 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 1У-370 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124810 | шт | 16
1.2.35 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 1У-370 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124810 | шт | 16
1.2.36 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка очистки и осушки газа 1У-70 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124815 | шт | 35
1.2.37 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка очистки и осушки газа 1У-70 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124815 | шт | 115
1.2.38 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка очистки и осушки газа 1У-70 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124815 | шт | 115
1.2.39 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 2У-370 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124811 | шт | 10
1.2.40 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 2У-370 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124811 | шт | 60
1.2.41 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка очистки и осушки газа 2У-370 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124811 | шт | 60
1.2.42 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 50
1.2.43 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 39
1.2.44 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 25
1.2.45 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование технических устройств. Газовые горелки | 03*124827 | шт | 6
1.2.46 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование технических устройств. Газовые горелки | 03*124827 | шт | 6
1.2.47 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 80
1.2.48 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 103
1.2.49 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 46
1.2.50 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 103
1.2.51 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 80
1.2.52 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка переработки конденсата У-730 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124827 | шт | 46
1.2.53 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-04 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124829 | шт | 3
1.2.54 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-04 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124829 | шт | 5
1.2.55 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-04 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124829 | шт | 5
1.2.56 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-06 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124831 | шт | 6
1.2.57 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-06 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124831 | шт | 16
1.2.58 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка получения серы У-06 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124831 | шт | 16
1.2.59 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка получения ШФЛУ У-90 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124825 | шт | 15
1.2.60 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка получения ШФЛУ У-90 | Техническое диагностирование технических устройств. Газовые горелки | 03*124825 | шт | 6
1.2.61 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка получения ШФЛУ У-90 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124825 | шт | 15
1.2.62 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка получения ШФЛУ У-90 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Газовые горелки | 03*124825 | шт | 6
1.2.63 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка промывки сырого газа 4У-371 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124814 | шт | 16
1.2.64 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка промывки сырого газа 4У-371 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124814 | шт | 77
1.2.65 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 3 | Установка промывки сырого газа 4У-371 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124814 | шт | 77
1.2.66 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 / Установка стабилизации конденсата У-90 | Установка стабилизации конденсата 90 (отделение 32) | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124825 | шт | 11
1.2.67 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка стабилизации конденсата У-30 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124824 | шт | 105
1.2.68 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка стабилизации конденсата У-30 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124824 | шт | 217
1.2.69 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка стабилизации конденсата У-30 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124824 | шт | 217
1.2.70 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Техническое диагностирование технических устройств. Газовые горелки | 03*10161 | шт | 3
1.2.71 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 1 | Установка У-190 Блок осушки и очистки газа 191-192 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Газовые горелки | 03*10161 | шт | 6
1.2.72 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка У-61,963 Блоки розлива и хранения серы | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 03*124350 | шт | 1
1.2.73 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка У-61,963 Блоки розлива и хранения серы | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124350 | шт | 1
1.2.74 | ГПЗ | ГПЗ / Цех № 2 | Установка У-61,963 Блоки розлива и хранения серы | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 03*124350 | шт | 1
1.2.75 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/1 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123277 | шт | 1
1.2.76 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123277 | шт | 1
1.2.77 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/2 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123278 | шт | 1
1.2.78 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/2 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123278 | шт | 1
1.2.79 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/3 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123279 | шт | 1
1.2.80 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/3 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123279 | шт | 1
1.2.81 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/4 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123280 | шт | 1
1.2.82 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Наружнее оборудование У-43 / Система резервного хранения возд КИПиА | Pесивер V- 125м3 с обвязкой 471Е-47/4 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123280 | шт | 1
1.2.83 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК / Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Агрегат компрессорный мембранный 204 IV-1 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122849 | шт | 1
1.2.84 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК / Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Агрегат компрессорный мембранный 204 IV-1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122849 | шт | 1
1.2.85 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК / Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Агрегат компрессорный мембранный 204 IV-2 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122850 | шт | 1
1.2.86 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК / Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Агрегат компрессорный мембранный 204 IV-2 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122850 | шт | 1
1.2.87 | ГЗ | Часть производственная ПЧ / Двор аппартный У-23/1 / Сосуды и аппараты (У-23/1) | Аппарат воздушного охлаждения ХВ-1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123355 | шт | 38
1.2.88 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП | Блок осушки воздуха БОВ - 100 №1 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123308 | шт | 1
1.2.89 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП | Блок осушки воздуха БОВ - 100 №3 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123310 | шт | 1
1.2.90 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП | Блок осушки воздуха БОВ - 100 №3 (У-43) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123310 | шт | 1
1.2.91 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП | Блок осушки воздуха БОВ - 100 №4 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123311 | шт | 1
1.2.92 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП | Блок осушки воздуха БОВ - 100 №4 (У-43) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123311 | шт | 1
1.2.93 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание азотно-кислородной станции У-43 / У-473 (АжКжААрж - 2) | Блок разделения воздуха №1 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123285 | шт | 21
1.2.94 | ГЗ | У-43 (Азотно-кислородная) / Здание азотно-кислородной станции У-43 / У-473 (АжКжААрж - 2) | Блок разделения воздуха №1 (У-43) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123285 | шт | 21
1.2.95 | ГЗ | Здание азотно-кислородной установки, АКС (У-5) / Производственная часть / Машзал АКС (У-5) | Воздухоразделительная установка №1 (У-5) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122844 | шт | 12
1.2.96 | ГЗ | Здание азотно-кислородной установки, АКС (У-5) / Производственная часть / Машзал АКС (У-5) | Воздухоразделительная установка №1 (У-5) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122844 | шт | 11
1.2.97 | ГЗ | Здание азотно-кислородной установки, АКС (У-5) / Производственная часть / Машзал АКС (У-5) | Воздухоразделительная установка №1 (У-5) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122844 | шт | 12
1.2.98 | ГЗ | Здание азотно-кислородной установки, АКС (У-5) / Производственная часть / Машзал АКС (У-5) | Воздухоразделительная установка №1 (У-5) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122844 | шт | 11
1.2.99 | ГЗ | ГЗ | Завод гелиевый | Проведение расчетов. Узлы и детали технологического оборудования | 04*1122430 | шт | 10
1.2.100 | ГЗ | ГЗ / Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) / Трубопровод 700.0в.400. 01.02 | Задвижка 1ПК1 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122550 | шт | 13
1.2.101 | ГЗ | ГЗ / Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) / Трубопровод 700.0в.400. 01.02 | Задвижка 1ПК1 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122550 | шт | 13
1.2.102 | ГЗ | ГЗ / Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) / Трубопровод 700.0в.400. 01.02 | Задвижка 1ПК1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122550 | шт | 13
1.2.103 | ГЗ | Наружная установка, (Цех №4, Уст. № 23/2, Гелиевый за вод) / Трубопроводы технологические (отд.483, У-23/2) / Трубопровод этановой фракции от крана А-14 до блока пусковых вентилей 500.28.484.03.00 | Клапан регулирующий | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123405 | шт | 26
1.2.104 | ГЗ | Наружная установка, (Цех №4, Уст. № 23/2, Гелиевый за вод) / Трубопроводы технологические (отд.483, У-23/2) / Трубопровод этановой фракции от крана А-14 до блока пусковых вентилей 500.28.484.03.00 | Клапан регулирующий | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123405 | шт | 26
1.2.105 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 3ГП-12/35 №1 43К-17-1 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123286 | шт | 4
1.2.106 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 3ГП-12/35 №1 43К-17-1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123286 | шт | 4
1.2.107 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 3ГП-12/35 №2 43К-17-2 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123287 | шт | 4
1.2.108 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 3ГП-12/35 №2 43К-17-2 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123287 | шт | 4
1.2.109 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 43 К-1-1 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123297 | шт | 7
1.2.110 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 43 К-1-1 (У-43) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123297 | шт | 7
1.2.111 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 43 К-1-2 (У-43) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123298 | шт | 7
1.2.112 | ГЗ | Здание азотно-кислородной станции У-43 / Производственный корпус АКС (расшир маш) / Помещение машинного зала АКС | Компрессор 43 К-1-2 (У-43) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123298 | шт | 7
1.2.113 | ГЗ | У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК / Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Компрессор Кр204-I-2 | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122846 | шт | 4
1.2.114 | ГЗ | Здание машзала гелиевых установок (У-22) / Производственная часть / Машзал №3 (машзал гелиевых сдувок, У-22) | Компрессор поршневой 452 Кр-01-02 (У-22) | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 04*1123183 | шт | 4
1.2.115 | ГЗ | Здание машзала гелиевых установок (У-22) / Производственная часть / Машзал №3 (машзал гелиевых сдувок, У-22) | Компрессор поршневой 452 Кр-01-02 (У-22) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123183 | шт | 4
1.2.116 | ГЗ | Здание машзала гелиевых установок (У-22) / Производственная часть / Машзал №3 (машзал гелиевых сдувок, У-22) | Компрессор поршневой 452 Кр-01-02 (У-22) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1123183 | шт | 4
1.2.117 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122846 | шт | 2
1.2.118 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122859 | шт | 1
1.2.119 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122863 | шт | 1
1.2.120 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122846 | шт | 2
1.2.121 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122859 | шт | 1
1.2.122 | ГЗ | Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) / Здание машзала гелиевой компрессоров, МГК | Машзал гелиевых компрессоров (У-5) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122863 | шт | 1
1.2.123 | ГЗ | ГЗ / Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) | Наружное оборудование АКС | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122845 | шт | 2
1.2.124 | ГЗ | ГЗ / Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) | Наружное оборудование АКС | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122845 | шт | 4
1.2.125 | ГЗ | ГЗ / Цех №1 / У-5 (Азотно-кислородная) | Наружное оборудование УРВ КИПиА | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122843 | шт | 11
1.2.126 | ГЗ | У-23/2 (Дожимно-компрессорная) / Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) | Насосно-компрессорное оборудование | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122474 | шт | 78
1.2.127 | ГЗ | У-23/2 (Дожимно-компрессорная) / Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) | Насосно-компрессорное оборудование | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1123474 | шт | 78
1.2.128 | ГЗ | У-23/2 (Дожимно-компрессорная) / Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Машзал №2 (отд.484, У-23/2) | Насосно-компрессорное оборудование | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1123474 | шт | 78
1.2.129 | ГЗ | Цех №1 / У-4 (Наполнение и хранение баллонов) / Резервуарный парк | Предохранительные клапаны резервуарного парка | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122828 | шт | 11
1.2.130 | ГЗ | Цех №2 / У-25 (Очистка газа от сернистых соединений и воды) / Отделение №520, Установка 25 | Резервуарный парк (отд.520, У-25) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123213 | шт | 1
1.2.131 | ГЗ | Цех №2 / У-25 (Очистка газа от сернистых соединений и воды) / Отделение №520, Установка 25 | Резервуарный парк (отд.520, У-25) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123213 | шт | 1
1.2.132 | ГЗ | Цех №1 / У-6 (Подземное хранилище гелия) / Скважины У-6 | Скважина гелиевого концентрата Г-1 (У-6) | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122530 | шт | 14
1.2.133 | ГЗ | Цех №1 / У-6 (Подземное хранилище гелия) / Скважины У-6 | Скважина гелиевого концентрата Г-1 (У-6) | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122530 | шт | 14
1.2.134 | ГЗ | Цех №1 / У-6 (Подземное хранилище гелия) / Скважины У-6 | Скважина гелиевого концентрата Г-1 (У-6) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122530 | шт | 14
1.2.135 | ГЗ | У-23/2 (Дожимно-компрессорная) / Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Наружная установка, (Цех №4, Уст. № 23/2, Гелиевый за вод) | Сосуды и аппараты (отд.483, У-23/2) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123406 | шт | 23
1.2.136 | ГЗ | У-23/2 (Дожимно-компрессорная) / Отделение 483, У-23/2 (метановая фракция) / Наружная установка, (Цех №4, Уст. № 23/2, Гелиевый за вод) | Сосуды и аппараты (отд.483, У-23/2) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123406 | шт | 23
1.2.137 | ГЗ | Цех №1 / У-1 (Тонкая очистка гелия) / У-202 | Технологические трубопроводы отд.202, У-1 | Паспортизация технического устройства. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122636 | шт | 63
1.2.138 | ГЗ | Цех №1 / У-1 (Тонкая очистка гелия) / У-202 | Технологические трубопроводы отд.202, У-1 | Техническое диагностирование технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122636 | шт | 63
1.2.139 | ГЗ | Цех №1 / У-1 (Тонкая очистка гелия) / У-202 | Технологические трубопроводы отд.202, У-1 | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Запорно-регулирующая арматура | 04*1122636 | шт | 63
1.2.140 | ГЗ | Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП / Технологические трубопроводы КВ КИПиА | Трубопроводы воздуха КИП | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122622 | шт | 4
1.2.141 | ГЗ | Здание КВ КИПиА / Производственный корпус (машзал) КВ КИП / Технологические трубопроводы КВ КИПиА | Трубопроводы воздуха КИП | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122622 | шт | 4
1.2.142 | ГЗ | Цех №4 / У-2 (Дожимно-компрессорная) / Оборудование наружное машзала №1 (У-2) | Трубопроводы технологические, на которые имеются паспорта | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122657 | шт | 18
1.2.143 | ГЗ | Цех №4 / У-2 (Дожимно-компрессорная) / Оборудование наружное машзала №1 (У-2) | Трубопроводы технологические, на которые имеются паспорта | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122657 | шт | 18
1.2.144 | ГЗ | ГЗ / Цех №1 | У-5 (Азотно-кислородная) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122846 | шт | 6
1.2.145 | ГЗ | ГЗ / Цех №1 | У-5 (Азотно-кислородная) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122846 | шт | 6
1.2.146 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122550 | шт | 13
1.2.147 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122563 | шт | 2
1.2.148 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122611 | шт | 1
1.2.149 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*200038 | шт | 1
1.2.150 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122550 | шт | 13
1.2.151 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122563 | шт | 2
1.2.152 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1122611 | шт | 1
1.2.153 | ГЗ | ГЗ | Цех межцеховых коммуникаций (МЦК) | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. Предохранительные устройства | 04*200038 | шт | 1
1.2.154 | ГЗ | ГЗ / Цех №4 / У-23/1 (Дожимно-компрессорная) | Часть производственная ПЧ | Техническое диагностирование технических устройств. Предохранительные устройства | 04*1123355 | шт | 38
2. ООО "Газпром переработка"
2.1 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования
2.1.1 | УТЖУ | Конденсатопровод Уренгой-Сургут 1 нитка, Магистральный конденсатопровод Уренгой-Сургут 2 нитка. Техническое диагностирование трубопроводной арматуры: Ду-700мм (58ед), Ду-500мм (1ед), Ду-300мм (25ед), Ду-200мм (90ед), Ду-150мм (3ед), Ду-100мм (12ед), Ду-50мм (27ед). | ЭПБ трубопроводной арматуры Ду-700мм (58ед), Ду-500мм (1ед), Ду-300мм (25ед), Ду-200мм (90ед), Ду-150мм (3ед), Ду-100мм (12ед), Ду-50мм (27ед). | ЭПБ трубопроводной арматуры | 128673; 128674 | ед. | 216
2.1.2 | СЛПУ МГ | Конденсатопровод Вуктыл - СГПЗ 2-ая нитка, Трубопроводы стабильного газа и сжиженного газа площадка №4, Трубопровод нормального бутана Ду - 219 мм, Технологические трубопроводы, Подводящий и отводящий газопроводы, Газопровод от ГКМ до Печорской ГРС, Межпромысловый газовый коллектор Югид - Западный Соплеск, 1 этап, Конденсатопровод от ГКМ до р.Печора - 41,5км (Общий инв.№050000722030, бухг. наименование: "Конденсатопровод от Печоро-Кожвинского ГКМ до р.Печора"), Конденсатопровод на З.-Соплесское ГКМ, Конд-д на Вуктыл- З.Соплеск, Конденсатопровод стабильного конденсата на УСК-1. Техническое диагностирование трубопроводной арматуры: Ду-700мм (30ед), Ду-500мм (32ед), Ду-350мм (2ед), Ду-300мм (42ед), Ду-250мм (3ед), Ду-200мм (79ед), Ду-150мм (64ед), Ду-100мм (62ед), Ду-80мм (14ед). | ЭПБ трубопроводной арматуры Ду-700мм (30ед), Ду-500мм (32ед), Ду-350мм (2ед), Ду-300мм (42ед), Ду-250мм (3ед), Ду-200мм (79ед), Ду-150мм (64ед), Ду-100мм (62ед), Ду-80мм (14ед). | ЭПБ трубопроводной арматуры | 050000722010; 050000721990; 050000722050; 050000722070; 050000740520; 306159; 400217; 050000722030; 050000722040; 050002502132; 050035173995 | ед. | 328
2.1.3 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640000300326 | точки замера | 20
2.1.4 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640000300309 | точки замера | 100
2.1.5 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640000300309 | точки замера | 190
2.1.6 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640000300309 | точки замера | 220
2.1.7 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640001480305 | точки замера | 250
2.1.8 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640001480305 | точки замера | 200
2.1.9 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640001433566 | точки замера | 200
2.1.10 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Толщинометрия технологических трубопроводов | 640001433566 | точки замера | 300
2.1.11 | ЗПКТ | Здание установки ДК |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001113702 | точки замера | 10
2.1.12 | ЗПКТ | Установка стабильного конденсата-1 |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001112701 | точки замера | 10
2.1.13 | ЗПКТ | Установка получения дизтоплива |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001112102 | точки замера | 10
2.1.14 | ЗПКТ | Здание РММ со складом |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001134080 | точки замера | 10
2.1.15 | ЗПКТ | Компрессорный цех с агрегатами МК-8 |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001103301 | точки замера | 10
2.1.16 | ЗПКТ | Насосная станция сжиженых газов. Установка пропан бутана с пож.сиг. |  | Определение химического состава металлов и сплавов методом спектрального анализа | 640001120022 | точки замера | 10
2.1.17 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640001433566 | стыки | 40
2.1.18 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640001433566 | стыки | 30
2.1.19 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640001480305 | стыки | 30
2.1.20 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640001480305 | стыки | 30
2.1.21 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.22 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.23 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Радиографический контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.24 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640001433566 | стыки | 40
2.1.25 | ЗПКТ | Межцеховые технологические коммуникации |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640001433566 | стыки | 30
2.1.26 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640001480305 | стыки | 30
2.1.27 | ЗПКТ | Сети внутриплощадочные и внеплощадочные |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640001480305 | стыки | 30
2.1.28 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.29 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.30 | ЗПКТ | Цех деэтанизации УПКТ II-очередь Уренгойского НГКМ |  | Ультрозвуковой контроль сварных соединений | 640000300309 | стыки | 20
2.1.31 | ЗСК | УКР КОМТ с.100 |  | Проведение работ по диагностическому обследованию и защите оборудования от корозии | 20371 | объект | 1
2.1.32 | ЗСК | УГКДТ КОМТ с.200 |  | Проведение работ по диагностическому обследованию и защите оборудования от корозии | 20372 | объект | 1
2.1.33 | ЗСК | УГКДТ КОМТ с.300 |  | Проведение работ по диагностическому обследованию и защите оборудования от корозии | 20373 | объект | 1
2.1.34 | ЗСК | УКР КОМТ с.400 |  | Проведение работ по диагностическому обследованию и защите оборудования от корозии | 20374 | объект | 1
2.1.35 | ЗСК | УРМ-1 |  | Диагностическое обследование и испытание кассет огнепреградителей | 301401 | шт. | 3
2.1.36 | ЗСК | УРМ-3 |  | Диагностическое обследование и испытание кассет огнепреградителей | 321163 | шт. | 4
2.1.37 | ЗСК | ОГП |  | Диагностическое обследование и испытание кассет огнепреградителей | 128956 | шт. | 28
2.1.38 | ЗСК | РП СК |  | Диагностическое обследование и испытание кассет огнепреградителей | 128973 | шт. | 8
2.1.39 | ЗСК | РП ПМТ |  | Диагностическое обследование и испытание кассет огнепреградителей | 128950 | шт. | 10
2.1.40 | ЗСК | Система аналитического контроля качества продуктов УМТ Сургутского ЗСК. |  | Диагностическое обслуживание поточных хроматографов | 409352 | шт. | 1
2.1.41 | ЗСК | Система аналитического контроля качества продуктов установки Петрофак Сургутского ЗСК. |  | Диагностическое обслуживание поточных хроматографов | 409353 | шт. | 1
2.1.42 | СГПЗ | Установка газопереработки на Сосногорском ГПЗ |  | Удаленный мониторинг и диагностика ГТКУ "Solar" | 750035107496 | шт. | 1
2.1.43 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750035107496 | точка | 12827
2.1.44 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750035107496 | шурф | 8
2.1.45 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750035107496 | м² | 1057
2.1.46 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002502161 | точка | 6147
2.1.47 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002502161 | м² | 506
2.1.48 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002505061 | точка | 203
2.1.49 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002505061 | м² | 17
2.1.50 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 20620 | точка | 2180
2.1.51 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 20620 | м² | 180
2.1.52 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002500089 | точка | 2814
2.1.53 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002500089 | м² | 232
2.1.54 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002500112 | точка | 4142
2.1.55 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | НК металла оборудования и трубопроводов | 750002500112 | м² | 341
2.1.56 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 |  | Диагностическое обследование - толщинометрия | 750002501077 | точка | 336
2.1.57 | СГПЗ | Печь трубчатая ПУС-8 |  | Диагностическое обследование - толщинометрия | 750025999261 | точка | 416
2.1.58 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 УСК-2 |  | Диагностическое обследование - толщинометрия | 750002501218 | точка | 336
2.1.59 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 УСК-2 |  | Диагностическое обследование - толщинометрия | 750002501219 | точка | 336
2.1.60 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 |  | Диагностическое обследование - твердость металла | 750002501077 | точка | 336
2.1.61 | СГПЗ | Печь трубчатая ПУС-8 |  | Диагностическое обследование - твердость металла | 750025999261 | точка | 416
2.1.62 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 УСК-2 |  | Диагностическое обследование - твердость металла | 750002501218 | точка | 336
2.1.63 | СГПЗ | Печь беспламенного горения ПБ-6 УСК-2 |  | Диагностическое обследование - твердость металла | 750002501219 | точка | 336
2.1.64 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002599813 | стык | 26
2.1.65 | СГПЗ | Внутриплощадочные сети |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002502279 | стык | 32
2.1.66 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002502161 | стык | 36
2.1.67 | СГПЗ | Технологические трубопроводы |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002502161 | стык | 90
2.1.68 | СГПЗ | Внутриплощадочные сети |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002502279 | стык | 40
2.1.69 | СГПЗ | Технологический трубопровод сжиженных газов от площадки №1 |  | Радиографический контроль сварных соединений | 750002502224 | стык | 18
2.1.70 | УТЖУ | Сбросной предохранительный клапан |  | полная ревизия клапана (с осмотром внутренних устройств) проверка работоспособности на стенде | 128673 | шт. | 13
2.1.71 | УТЖУ | Сбросной предохранительный клапан |  | полная ревизия клапана (с осмотром внутренних устройств) проверка работоспособности на стенде | 128674 | шт. | 12
2.1.72 | УТЖУ | Сбросной предохранительный клапан |  | полная ревизия клапана (с осмотром внутренних устройств) проверка работоспособности на стенде | 128677 | шт. | 3
Начальник отдела по диагностике объектов добычи и переработки газа Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ ____________________ Н.Н. Тюнин