### Технические требования к выполнению работ

Выполнение работ по диагностическому обследованию

зданий, сооружений и строительных конструкций, подкрановых путей, ГПМ, автотранспортной техники на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром добыча Краснодар", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Оренбург", ООО "Газпром переработка" в 2013 году

Требования к организации выполнения работ

Работы по диагностическому обследованию зданий, сооружений и строительных конструкций, подкрановых путей, ГПМ, автотранспортной техники необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Положения об организации диагностического обслуживания технологического оборудования и трубопроводов объектов добычи газа, газового конденсата, нефти дочерних организаций ОАО «Газпром» (ДООДГ)», утвержденного распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г.  № 264.

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.09.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.09.09 г. №14894);

- СТО Газпром 2-2.3-400-2009 «Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 56;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 11-589-03 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 г. № 10;

- РД 03-294-99 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»;

- ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- РД 10-528-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- РД 10-112-96 «Методические указания по обследованию грузоподъёмных машин с истёкшим сроком службы. Часть 1. Общие положения»;

- РД 10-138-97 (РДИ 10-349-00) «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания»;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. ЦНИИПромзданий. – М., 1989;

- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. ЦНИИПромзданий. – М., 1995;

- СТО «Газпром» 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения;

- Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- СДА-12-2009 «Правила аттестации (сертификации) экспертов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Организационные требования

Срок выполнения работ:

- По объектам ООО «Газпром добыча Астрахань» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Краснодар» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – с 01.04.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Уренгой» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ямбург» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Оренбург» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром переработка» – с 01.07.2013 г по 31.12.2013.

Участник должен:

- Иметь отработанную технологию выполнения работ;

- На момент заключения договора представить Заказчику проект программы выполнения работ по каждому виду оборудования;

- Обладать в количестве, достаточном для выполнения работ, исправным диагностическим оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецтехникой и автотранспортом для доставки специалистов и оборудования на место выполнения работ и обратно;

- Обеспечить специалистов средствами индивидуальной защиты (спецобувь, спецодежда), необходимыми при выполнении работ;

- Оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах выполнения работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- Оформлять документацию, передавать технические сведения по результатам проведения диагностических работ по формам в адрес головной организации ОАО «Оргэнергогаз», назначенной ОАО «Газпром» приказом от 28.06.2007 г. №173, для обеспечения функционирования системы промышленной безопасности, контроля качества проведения диагностических работ, а также для формирования банка диагностических данных по объектам ОАО «Газпром»;

- Нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Технические требования

Выполнение работ предусматривает:

а) При проведении экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ):

- разработку программ ЭПБ по видам оборудования;

- техническое диагностирование оборудования;

- анализ результатов диагностирования, выявленных повреждений и параметров технического состояния;

- проведение уточненных расчетов напряженно-деформированного состояния, исследование характеристик материалов, выбор критериев предельных состояний;

- проведение инструментальной проверки и анализ материалов конструкций зданий и сооружений;

- оценку состояния строительных конструкций, обозначение проблемных зон, требующих выполнения работ по ремонту;

- разработку рекомендаций по ремонту;

- определение остаточного ресурса;

- принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации;

- выдачу заключений экспертизы промышленной безопасности, технического отчета о работе.

б) Дополнительно при проведении технического диагностирования (ТД) оборудования:

- анализ технической документации;

- проведение диагностического обследования и неразрушающего контроля;

- обработку и анализ результатов;

- оформление и выдачу технического отчета.

в) Дополнительно при проведении экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных машин (ГПМ):

- ознакомление с документацией по организации эксплуатации грузоподъемного крана и технической документацией ГПМ;

- проверку состояния металлических конструкций;

- проверку состояния механизмов, канатно-блочной системы и др. узлов;

- проверку состояния электрооборудования;

- проверку состояния приборов безопасности;

- проверку химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций;

- составление ведомости дефектов;

- статические и динамические испытания крана;

- оценку остаточного ресурса;

- оформление результатов обследования;

- составление предварительного решения по результатам экспертизы, включающего перечень мероприятий, которые необходимо провести для её завершения;

- составление и оформление отчётных документов и приложений;

- составление, согласование и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности.

г) При проведении диагностирования и освидетельствования лифтов:

- проверку наличия и состояния эксплуатационной документации;

- визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования;

- проверку функционирования лифта во всех режимах;

- испытание всех систем лифта;

- проверку соответствия организации эксплуатации лифта требованиям Правил ПБ 10-558-03.

По результатам обследований Участник оформляет  отчетные документы в виде технического отчета и заключений экспертизы промышленной безопасности.

Отчетные документы предоставляются Заказчику в распечатанном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком в договоре.