## Лот № 3
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 316/ГЦР/12-5-0400/10.10.12/З (Лот № 3)
Заказ на выполнение работ по лоту №3: Выполнение работ по диагностике энергетического оборудования КС ООО "Газпром трансгаз Волгоград", ООО "Газпром трансгаз Сургут", ООО "Газпром трансгаз Югорск",ООО "Газпром трансгаз Ухта".
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта диагностических работ | Выполняемые комплексы работ |  | Инв. № | Ед. изм. | Кол-во | В том числе по кварталам
|  |  | Вид работ | Содержание работ по диагностике |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Диагностическое обследование оборудования в 2013 году
1 | Палласовское ЛПУМГ | Блок-бокс котельной №1 "ИМПАК" | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 205137 | шт | 1
2 | Палласовское ЛПУМГ | Здание котельной №2 "Дукла" | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 924001 | шт | 1
3 | Палласовское ЛПУМГ | Водогрейный котел DUKLA "OW-100" ст.1 котельной №2 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 924001 | шт | 1
4 | Палласовское ЛПУМГ | Водогрейный котел DUKLA "OW-100" ст.2 котельной №2 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 924001 | шт | 1
5 | Палласовское ЛПУМГ | РУ 0,4 кВ КТП 1 КЦ 1 | ПДО | Диагностическое обследование распределительного устройства | 204325 | шт | 1
6 | Сохрановское ЛПУМГ | Котельная №4 КЦ-2 газопровод "Союз" КС Сохрановка | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 205749 | шт. | 1
7 | Сохрановское ЛПУМГ | Котел водогрейный ВК-21 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 205744 | шт | 1
8 | Логовское ЛПУМГ | Котел водогрейный ВК-22 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 5531001 | шт | 2
9 | Калачеевское ЛПУ МГ | Здание котельной КС-1 | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 204404 | шт. | 1
10 | Антиповское ЛПУМГ | Трансформатор силовой масляный ТМЗ 1000 кВА | ПДО | обследование трансформатора на утечку азота и транформаторного масла, измерение вибрации и уровня шума | 204351 | шт. | 2
11 | Антиповское ЛПУМГ | Система вентиляции укрытия ГТК-10И КЦ-3 газопровод "Оренбург-Новопсков" КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систем воздушного отопления | 205215 | сист. | 1
12 | Антиповское ЛПУМГ | Система вентиляции укрытия ГТК-10И КЦ-3 газопровод "Оренбург-Новопсков" КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систем воздушного отопления | 205216 | сист. | 1
13 | Антиповское ЛПУМГ | Система вентиляции укрытия ГТК-10И КЦ-3 газопровод "Оренбург-Новопсков" КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систем воздушного отопления | 205217 | сист. | 1
14 | Антиповское ЛПУМГ | Система вентиляции укрытия ГТК-10И КЦ-3 газопровод "Оренбург-Новопсков" КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систем воздушного отопления | 205218 | сист. | 1
15 | Антиповское ЛПУМГ | Система вентиляции укрытия ГТК-10И КЦ-3 газопровод "Оренбург-Новопсков" КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систем воздушного отопления | 205219 | сист. | 1
16 | Антиповское ЛПУМГ | Система кондиционирования здание компрессорной станции КЦ-1 газопровод «САЦ-3» КС Антиповка | ПДО | Диагностическое обследование систеы центрального кондиционирования | 204351 | сист. | 1
17 | Антиповское ЛПУМГ | Взрывазащищенный эл. двигатель АВО газа КЦ-4 | ПДО | Диагностическое обследование электропривода взрывозащищенного эл. Двигателя | 205264 | шт. | 3
18 | Фроловское ЛПУМГ | Взрывозащищённый эл. двигатель АВО газа КЦ-3 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205000 | шт. | 14
19 | Фроловское ЛПУМГ | Взрывозащищённый эл. двигатель АВО газа КЦ-4 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 204967 | шт. | 28
20 | Волгоградское ЛПУ МГ | Здание котельной КС-07 " Волгоградская" | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 50103 | шт. | 1
21 | ЖРЭУ | Котел в здании котельной ООО "Волгоградтрансгаз" г. Волгоград | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 230024 | шт. | 2
22 | Писаревское ЛПУМГ | Ггорелка "Waishaupt" | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование газогорелочного устройства с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 205538 | шт. | 1
23 | Писаревское ЛПУМГ | Котел водогрейный "Витермо" | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 205538 | шт. | 1
24 | Учебно-курсовой комбинат | Водогрейный котел KWDMPU1250/7BARU | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопосной эксплуатации | 1504015 | шт. | 1
25 | Калининское ЛПУМГ | Трансформатор Т-3 ТП АВО газа КЦ-2 | ПДО | Диагностическое обследование трансформатора | 205679 | шт. | 1
26 | Калининское ЛПУМГ | Трансформатор Т-4 ТП АВО газа КЦ-2 | ПДО | Диагностическое обследование трансформатора | 205680 | шт. | 1
27 | Жирновское ЛПУМГ | Здание котельной КС "Жирновская" | ПДО | Диагностическое обследование здания котельной | 403816 | шт. | 1
28 | Жирновское ЛПУМГ | Оборудование котельной КС "Жирновская" | ПДО | Диагностическое обследование дымовой трубы | 403817 | шт. | 1
Диагностическое обследование оборудования в 2014 году
1 | Палласовское ЛПУМГ | Водогрейный котёл CIMAC-3 котельной №1 | ПДО | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 205137 | шт. | 1
2 | Калининское ЛПУМГ | Турбогенератор "Конгсберг" | ПДО | Диагностическое обследование газотурбинной электростанции | 205645 | шт. | 1
3 | Калининское ЛПУМГ | Дизель-генератор АС - 814 Р | ПДО | Диагностическое обследование дизельной электростанции | 205647 | шт. | 1
4 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205422 | шт. | 1
5 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205423 | шт. | 2
6 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205424 | шт. | 2
7 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205425 | шт. | 2
8 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205426 | шт. | 2
9 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205427 | шт. | 2
10 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205428 | шт. | 2
11 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205429 | шт. | 2
12 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205430 | шт. | 1
13 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205431 | шт. | 1
14 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205432 | шт. | 2
15 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205433 | шт. | 2
16 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205435 | шт. | 2
17 | Калачеевское ЛПУ МГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-29 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 205437 | шт. | 2
18 | ЖРЭУ | Котельная административного здания ООО "Волгоградтрансгаз" г. Волгоград | ПДО | Диагностическое обследование строительных конструкций здания котельной | 230024 | шт. | 1
19 | ЖРЭУ | Котел в здании котельной ООО "Волгоградтрансгаз" г. Волгоград | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 230028 | шт. | 1
20 | ЖРЭУ | Дымовая труба котельной административного здания ООО "Волгоградтрансгаз" г. Волгоград | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование дымовой трубы с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 230024 | шт. | 1
21 | УАВР | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование дымовой трубы с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 5680001 | шт. | 1
22 | УАВР | Котлоагрегат ВК-22 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 5652001 | шт. | 1
23 | УАВР | Котлоагрегат ВК-22 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 5652002 | шт. | 1
24 | УАВР | Котлоагрегат ВК-22 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 5652003 | шт. | 1
25 | УАВР | Котлоагрегат ВК-22 | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование котла с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 5652004 | шт. | 1
26 | УАВР | Электростанция стационарная КАС-500 | ПДО | Диагностическое обследование дизельной электростанции | 5839001 | шт. | 1
27 | Писаревское ЛПУМГ | Электродвигатель вентилятора аппарат воздушного охлаждения газа КС-5 | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 204843 | шт. | 8
28 | Антиповское ЛПУМГ | Электродвигатели марки FAC200L4V6VM 30кВт 1467об/мин. | ПДО | Диагностическое обследование взрывозащищенного эл. двигателя | 52109 | шт. | 14
29 | Волгоградское ЛПУ МГ | Трансформатора Т2 - 10/0,4 кВ 1000 кВА | ПДО | Диагностическое обследование трансформатора | 050111 | шт. | 1
ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Диагностическое обследование оборудования в 2013 году
1 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Оборудование блочно-модульной котельной БМК-6,2МВт | Диагн | Диагностика водогрейных котлов ВК-32 - 1шт.и ВА-1200 - 2шт. | 297866 | шт. | 3
2 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Оборудование автоматизированной котельной "Термаль | Диагн | Диагностика водогрейных котлов КСВа-2- 2шт. | 297813 | шт. | 2
3 | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Блочная котельная с трубами | Диагн | Диагностика водогрейных котлов мощностью 3Гкал - 2шт. | 090000055380 | шт. | 2
4 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗ.БЛОЧНАЯ ТЕРМАЛЬ-5 | Диагн | Диагностика водогрейных котлов КСВ-0.25- 2шт. | 090000271610 | шт. | 2
5 | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Оборудование Котельная КС-3 Аганская | Диагн | Диагностика водогрейных котлов КВЗ ГМ -4 | 239085 | шт. | 4
6 | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Здание базы отдыха Голубой факел | Диагн | Диагностика водогрейных котлов ВВД-1.8 -2шт | 100000888260 | шт. | 2
7 | Сургутское УТТиСТ №1, Ноябрьский Цех СУТТиСТ | Котельное оборудование | Диагн | Диагностика водогрейных котлов КВЗ-Г-2-2- 2шт. | 020004100080 | шт. | 2
8 | Ноябрьское УТТиСТ №2, Ноябрьский Цех СУТТиСТ | Блоки паровых котлов АВА-компл | Диагн | Диагностика водогрейного котла АВА-4 1шт. | 020000002350 | шт. | 1
9 | Сургутское УТТиСТ №1, Тюменский Цех СУТТиСТ | Котельная | Диагн | Диагностика водогрейных котлов ВВД-1.8; 5шт., НР-18 -1шт | 030001000360 | шт. | 6
10 | Сургутское ЛПУМГ, Сургутское ЛПУ МГ | Оборудование комплектной автоматизированной газораспределительной станции Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК | Диагн | Диагностика водогрейных котлов КВГ-500 | 302222 | шт. | 3
11 | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-4 | Диагн | Тех.диагностирование и продление срока эксплуатации эл. двигателей АВО газа. | 128418 | шт. | 36
Диагностическое обследование оборудования в 2014 году
1 | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | Kотельная промплощадки КС-01 | Диагн | Диагностика котлов КВЗ-Г-3.5 4шт. | 128152 | шт. | 4
2 | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | BOДOГPEЙHAЯ KOTEЛЬHAЯ КС-4 | Диагн | Диагностика котлов ВВД-1.8 4шт. | 128414 | шт. | 4
3 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Оборудование котельной КС-5 | Диагн | Диагностика водогрейных котлов котлов 7шт. | 128457 | шт. | 7
4 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Водогрейная котельная | Диагн | Диагностика котлов КВЗ-Г-2 2шт. | 130006002480 | шт. | 2
5 | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Bодогрейная котельная 2 очередь КС-8 | Диагн | Диагностика котлов ВВД-1.8 2шт. | 128613 | шт. | 2
6 | ЭУ "Сургутэнергогаз", ЭУ "Сургутэнергогаз" | Котельная | Диагн | Диагностика котлов КВЗ-Г-2 3шт. | 150000053500 | шт. | 3
7 | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 КС-6 | Диагн | Тех.диагностирование и продление срока эксплуатации эл. двигателей АВО газа. | 128530 | шт. | 36
ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Диагностическое обследование оборудования в 2013 году
1 | Ямбургское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138595 | шт. | 2
2 | Ямбургское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 138359 | шт. | 2
3 | Ямбургское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 138412 | шт. | 1
4 | Ямбургское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 138354 | км\м | 0.878
5 | Ямбургское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 138597 | км\м | 0.394
6 | Ямбургское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 138366 | км\м | 0.525
7 | Ямбургское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 138394 | км\м | 0.25
8 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138438 | шт. | 2
9 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138439 | шт. | 2
10 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138440 | шт. | 2
11 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138441 | шт. | 2
12 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138442 | шт. | 2
13 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138443 | шт. | 2
14 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138444 | шт. | 2
15 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138445 | шт. | 2
16 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138446 | шт. | 2
17 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138447 | шт. | 2
18 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138448 | шт. | 2
19 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138449 | шт. | 2
20 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138450 | шт. | 2
21 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138451 | шт. | 2
22 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138452 | шт. | 2
23 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138453 | шт. | 2
24 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138454 | шт. | 2
25 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138455 | шт. | 2
26 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138456 | шт. | 2
27 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138457 | шт. | 2
28 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138458 | шт. | 2
29 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138459 | шт. | 2
30 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138460 | шт. | 2
31 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138461 | шт. | 2
32 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138462 | шт. | 2
33 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138463 | шт. | 2
34 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138464 | шт. | 2
35 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138465 | шт. | 2
36 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138489 | шт. | 2
37 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138490 | шт. | 2
38 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138491 | шт. | 2
39 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138492 | шт. | 2
40 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138493 | шт. | 2
41 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138494 | шт. | 2
42 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138495 | шт. | 2
43 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138496 | шт. | 2
44 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138497 | шт. | 2
45 | Ямбургское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138498 | шт. | 2
46 | Новоуренгойское ЛПУ МГ Пуровская КС | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136356 | шт. | 2
47 | Новоуренгойское ЛПУ МГ Пуровская КС | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 12500000_0010 | шт. | 2
48 | Ныдинское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 134105 | шт. | 2
49 | Пангодинское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 134698 | шт. | 2
50 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138125 | шт. | 2
51 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138181 | шт. | 2
52 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138167 | шт. | 2
53 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138260 | шт. | 2
54 | Приозерное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136249 | шт. | 2
55 | Приозерное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136183 | шт. | 2
56 | Приозерное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136110 | шт. | 2
57 | Сорумское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136763 | шт. | 2
58 | Сорумское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136762 | шт. | 2
59 | Сорумское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 10400000_0739 | шт. | 3
60 | Сорумское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 136682 | шт. | 1
61 | Сорумское ЛПУ МГ | ГРП | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 070127 | шт. | 2
62 | Сорумское ЛПУ МГ | ГРП | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 10400000_0452 | шт. | 2
63 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137258 | шт. | 2
64 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137081 | шт. | 2
65 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137034 | шт. | 2
66 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136997 | шт. | 2
67 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137039 | шт. | 1
68 | Сосновское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 3319 | шт. | 1
69 | Казымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131589 | шт. | 2
70 | Казымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131591 | шт. | 2
71 | Казымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131592 | шт. | 2
72 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130913 | шт. | 2
73 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130997 | шт. | 2
74 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131072 | шт. | 2
75 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131112 | шт. | 2
76 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130921 | шт. | 1
77 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | ГРП | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 130812 | шт. | 1
78 | Бобровское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 363533 | шт. | 4
79 | Бобровское ЛПУ МГ | ГРП | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 230057 | шт. | 1
80 | Октябрьское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 351338 | шт. | 4
81 | Октябрьское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 351338 | шт. | 6
82 | Октябрьское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 351338 | шт. | 2
83 | Октябрьское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 134394 | шт. | 2
84 | Перегребненское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 10600000_0597 | шт. | 1
85 | Уральское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 137874 | шт. | 8
86 | Уральское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 137873 | шт. | 9
87 | Уральское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 137897 | шт. | 4
88 | Таежное ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 339689 | шт. | 6
89 | Таежное ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 339689 | шт. | 6
90 | Таежное ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 339689 | шт. | 6
91 | Таежное ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 10 кВ | 339689 | шт. | 6
92 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132190 | шт. | 2
93 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132188 | шт. | 2
94 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132189 | шт. | 2
95 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132282 | шт. | 2
96 | Комсомольское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 132067 | шт. | 1
97 | Комсомольское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 132050 | шт. | 1
98 | Комсомольское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 10900000_1952 | шт. | 4
99 | Комсомольское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 131982 | шт. | 2
100 | Комсомольское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 132042 | шт. | 2
101 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135102 | шт. | 2
102 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135296 | шт. | 2
103 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135295 | шт. | 2
104 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135098 | шт. | 2
105 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134873 | шт. | 2
106 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135283 | шт. | 2
107 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135287 | шт. | 2
108 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135341 | шт. | 2
109 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135339 | шт. | 2
110 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135127 | шт. | 2
111 | Пелымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135127 | шт. | 2
112 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131246 | шт. | 2
113 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131513 | шт. | 2
114 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 11100000_1190 | шт. | 2
115 | Карпинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131889 | шт. | 2
116 | Карпинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131799 | шт. | 2
117 | Карпинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131856 | шт. | 2
118 | Карпинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131800 | шт. | 1
119 | Карпинское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 131754 | шт. | 2
120 | Карпинское ЛПУ МГ | ГРП | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 15200000_0037 | шт. | 1
121 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 131754 | км\м | 0,010
122 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 131754 | км\м | 0,016
123 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 15200000_0456 | км\м | 0,180
124 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 000116 | км\м | 0,620
125 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 000116 | км\м | 0,130
126 | Карпинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 000116 | км\м | 0,088
127 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 132852 | км\м | 0.15
128 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Распределительный газопровод | ПДО | Диагностическое обследование газопровода | 023124 | км\м | 0.358
129 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133213 | шт. | 2
130 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133531 | шт. | 1
131 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133531 | шт. | 2
132 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133559 | шт. | 2
133 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133558 | шт. | 2
Диагностическое обследование оборудования в 2014 году
1 | Ямбургское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138472 | шт. | 2
2 | Ямбургское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138472 | шт. | 1
3 | Ямбургское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 138595 | шт. | 2
4 | Новоуренгойское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134050 | шт. | 2
5 | Новоуренгойское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133906 | шт. | 2
6 | Новоуренгойское ЛПУ МГ КС Пуровская | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 844 | шт. | 1
7 | Новоуренгойское ЛПУ МГ КС Пуровская | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 136656 | шт. | 2
8 | Надымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133395 | шт. | 2
9 | Надымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133394 | шт. | 2
10 | Надымское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 10200000_0517 | шт. | 5
11 | Ныдинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134246 | шт. | 2
12 | Ныдинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134303 | шт. | 2
13 | Ныдинское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 134128 | шт. | 2
14 | Пангодинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134788 | шт. | 2
15 | Пангодинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134674 | шт. | 2
16 | Правохеттинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135708 | шт. | 2
17 | Правохеттинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135703 | шт. | 2
18 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138068 | шт. | 2
19 | Ягельное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138138 | шт. | 2
20 | Ягельное ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 12100000_0031 | шт. | 3
21 | Ягельное ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 12100000_0622 | шт. | 2
22 | Приозерное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136005 | шт. | 2
23 | Приозерное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136003 | шт. | 2
24 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136093 | шт. | 2
25 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136094 | шт. | 2
26 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136095 | шт. | 2
27 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136096 | шт. | 2
28 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136097 | шт. | 2
29 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136098 | шт. | 2
30 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136099 | шт. | 2
31 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136100 | шт. | 2
32 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136101 | шт. | 2
33 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136102 | шт. | 2
34 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136103 | шт. | 2
35 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136105 | шт. | 2
36 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136106 | шт. | 2
37 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136107 | шт. | 2
38 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136038 | шт. | 2
39 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136039 | шт. | 2
40 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136040 | шт. | 2
41 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136041 | шт. | 2
42 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136042 | шт. | 2
43 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136043 | шт. | 2
44 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136044 | шт. | 2
45 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136045 | шт. | 2
46 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136046 | шт. | 2
47 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136047 | шт. | 2
48 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136048 | шт. | 2
49 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136049 | шт. | 2
50 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136012 | шт. | 2
51 | Приозерное ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель аппарата воздушного охлаждения газа. | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 136104 | шт. | 2
52 | Лонг-Юганское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132940 | шт. | 2
53 | Лонг-Юганское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132940 | шт. | 2
54 | Лонг-Юганское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 10300000_0328 | шт. | 1
55 | Лонг-Юганское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 10300000_0328 | шт. | 1
56 | Сорумское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136761 | шт. | 2
57 | Сорумское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136762 | шт. | 2
58 | Сорумское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 136762 | шт. | 2
59 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137039 | шт. | 1
60 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137038 | шт. | 2
61 | Сосновское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137120 | шт. | 2
62 | Сосновское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 12600000_0198 | шт. | 1
63 | Сосновское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 12600000_0198 | шт. | 1
64 | Сосновское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 12600000_0198 | шт. | 2
65 | Казымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131561 | шт. | 2
66 | Казымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131561 | шт. | 2
67 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130910 | шт. | 2
68 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130770 | шт. | 2
69 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131001 | шт. | 2
70 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130802 | шт. | 2
71 | Бобровское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130393 | шт. | 2
72 | Бобровское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130508 | шт. | 2
73 | Бобровское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130536 | шт. | 2
74 | Бобровское ЛПУ МГ | Дымовая труба металическая | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 230057 | шт. | 1
75 | Бобровское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 130425 | шт. | 2
76 | Октябрьское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134467 | шт. | 2
77 | Октябрьское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134440 | шт. | 2
78 | Октябрьское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 134518 | шт. | 2
79 | Перегребненское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135486 | шт. | 2
80 | Перегребненское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135505 | шт. | 2
81 | Перегребненское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 135411 | шт. | 2
82 | Перегребненское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 10600000_0010 | шт. | 2
83 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137294 | шт. | 2
84 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137392 | шт. | 2
85 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137391 | шт. | 2
86 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 11831000_0414 | шт. | 2
87 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 11831000_0414 | шт. | 2
88 | Таежное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137646 | шт. | 2
89 | Таежное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137637 | шт. | 2
90 | Таежное ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 137694 | шт. | 2
91 | Пунгинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130200 | шт. | 2
92 | Пунгинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130202 | шт. | 2
93 | Пунгинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 130211 | шт. | 2
94 | Пунгинское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 10700000_0410 | шт. | 2
95 | Пунгинское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 136305 | шт. | 1
96 | Пунгинское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 136305 | шт. | 1
97 | Пунгинское ЛПУ МГ | Резервуар чистой воды | ПДО | Диагностическое обследование резервуара | 130216 | шт. | 2
98 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 138597 | шт. | 2
99 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132461 | шт. | 2
100 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132469 | шт. | 2
101 | Комсомольское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132469 | шт. | 2
102 | Комсомольское ЛПУ МГ | Водогрейный котел | ЭПБ | Экспертное техническое диагностирование с целью продления ресурса безопасной эксплуатации | 132067 | шт. | 2
103 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131229 | шт. | 2
104 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131466 | шт. | 2
105 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133734 | шт. | 2
106 | Ивдельское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 133806 | шт. | 2
107 | Карпинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 131753 | шт. | 5
108 | Карпинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131766 | шт. | 4
109 | Карпинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 131770 | шт. | 4
110 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132841 | шт. | 2
111 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Силовой трехфазный маслянный трансформатор | ПДО | Диагностическое обследование силового трансформатора до и выше 1000 кВА | 132720 | шт. | 2
112 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 132602 | шт. | 4
113 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 132625 | шт. | 2
114 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 132625 | шт. | 4
115 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 132597 | шт. | 4
116 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133141 | шт. | 2
117 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133532 | шт. | 2
118 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133141 | шт. | 2
119 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133071 | шт. | 1
120 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133072 | шт. | 2
121 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133520 | шт. | 2
122 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133535 | шт. | 2
123 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133104 | шт. | 2
124 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133073 | шт. | 2
125 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133209 | шт. | 2
126 | Нижнетуринское ЛПУ МГ Лялинская КС | Высоковольтные кабельные линии | ПДО | Диагностическое обследование кабельной линии 6-10 кВ | 133084 | шт. | 2
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Диагностическое обследование оборудования в 2013 году
1 | Воркутинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (после года эксплуатации) | б/н | шт. | 1
2 | Воркутинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (4шт.) | б/н | шт. | 4
3 | Воркутинское ЛПУМГ | Ёмкости хозяйственно питьевого и Производственно пожарного запаса воды КС-3 "Гагарацкая" | ДО | Техническое диагностирование хозпитьевых (2*100м3) емкостей, проверка осадки фундамента | б/н | шт. | 2
4 | Печорское ЛПУМГ | КОТЕЛ ТЕРМАКС Северного ЛПУМГ | ЭПБ | Техническое диагностирование водогрейного котла THERMAX RF-40W зав.№ 03 с целью продления срока эксплуатации | 125364 | шт. | 1
5 | Печорское ЛПУМГ | КОТЕЛ ТЕРМАКС Северного ЛПУМГ | ЭПБ | Техническое диагностирование водогрейного котла THERMAX RF-40W зав.№13 с целью продления срока эксплуатации | 125365 | шт. | 1
6 | Печорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | б/н | шт. | 1
7 | Печорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | б/н | шт. | 2
8 | Печорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (4шт.) | б/н | шт. | 4
9 | Печорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (2шт.) | б/н | шт. | 2
10 | Печорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (4шт.) | б/н | шт. | 4
11 | Сосногорское ЛПУМГ | ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОК КС-10 | ДО | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 125168 | шт. | 1
12 | Сосногорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности 3-х металлических дымовых труб, высотой до 30м котельной РП | 125158 | шт. | 3
13 | Сосногорское ЛПУМГ | Здание котельной КС Ухтинская | ДО | Обследование здания котельной КС "Ухтинская" | 409261 | шт. | 1
14 | Сосногорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м котельной КС "Ухтинская" | 409261 | шт. | 1
15 | Сосногорское ЛПУМГ | Паропровод | ЭПБ | Экспертиза промбезопасности паропровода котельной РП (Ø325-97м, Ø219-132м, Ø159-15м, Ø108-15м) | 125158 | км | 0.3
16 | Сосногорское ЛПУМГ | подогреватель сетевой воды | ДО | Техническое освидетельствование 4-х подогревателей сетевой воды котельной РП | 125158 | шт. | 4
17 | Синдорское ЛПУМГ | УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА НА КС КС-11 | ДО | Диагностика технического состояния (20шт.) | 125632 | шт. | 20
18 | Микуньское ЛПУМГ | KOTEЛ | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 70518 | шт. | 1
19 | Микуньское ЛПУМГ | KOTEЛ | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 70517 | шт. | 1
20 | Микуньское ЛПУМГ | KOTEЛ ДKBP КС-12 | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 125399 | шт. | 1
21 | Микуньское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 70516 | шт. | 1
22 | Микуньское ЛПУМГ | Газовое оборудование | ЭПБ | Техническое диагностирование внутренних газопроводов | 70516 | шт. | 1
23 | Урдомское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной Урдомского ЛПУ МГ | 125260 | шт. | 1
24 | Приводинское ЛПУМГ | газовое оборудование котлов | ЭПБ | Техническое диагностирование внутренних газопроводов и газового оборудования котельной | 125454 | шт. | 3
25 | Приводинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 125454 | шт. | 1
26 | Приводинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 399692 | шт. | 1
27 | Приводинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 125463 | шт. | 1
28 | Приводинское ЛПУМГ | Газовое оборудование установки термического обезвреживания производственных отходов КС Приводинская | ЭПБ | Техническое диагностирование внутренних газопроводов и газового оборудования установки | 399065 | шт. | 3
29 | Приводинское ЛПУМГ | Установка термического обезвреживания производственных отходов КС Приводинская | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 399065 | шт. | 1
30 | Нюксенское ЛПУМГ | Здание котельной КС-15 | ДО | Обследование здания котельной | 125269 | шт. | 1
31 | Нюксенское ЛПУМГ | Резервуар | ДО | Техническое диагностирование ж/б резервуара V=500м.куб. проверка осадки фундамента | 125694 | шт. | 1
32 | Юбилейное ЛПУМГ | Здание котельной КС-16 | ДО | Обследование здания котельной | 125519 | шт. | 1
33 | Юбилейное ЛПУМГ | Тепловые сети | ДО | Техническая диагностика тепловых сетей промплощадки КС-16 | 125711 | км | 10
34 | Грязовецкое ЛПУМГ | КОТЕЛ ДКВР КС-17 | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 125533 | шт. | 1
35 | Грязовецкое ЛПУМГ | ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ КС-17 | ДО | Обследование здания котельной | 125279 | шт. | 1
36 | Мышкинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ДО | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы | 25292 | шт. | 1
37 | Шекснинское ЛПУМГ | Котлы КСВа-1,25 | ЭПБ | Техническая диагностика 2-х водогрейных котлов КСВа-1,25 с целью продления срока эксплуатации | 125348 | шт. | 2
38 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 125348 | шт. | 1
39 | Шекснинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 125348 | шт. | 1
40 | Шекснинское ЛПУМГ | Котлы Импак-3 | ЭПБ | Техническая диагностика 2-х водогрейных котлов Импак-3 с целью продления срока эксплуатации | 66055 | шт. | 2
41 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности 2-х металлических дымовых труб, высотой до 30м | 66055 | шт. | 2
42 | Шекснинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование 2-х зданий котельных | 66055 | шт. | 2
43 | Шекснинское ЛПУМГ | Котлы КСВа-1,25 | ЭПБ | Техническая диагностика 2-х водогрейных котлов КСВа-1,25 с целью продления срока эксплуатации | 25539 | шт. | 2
44 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 25539 | шт. | 1
45 | Шекснинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 25539 | шт. | 1
46 | Шекснинское ЛПУМГ | КОТЕЛ 'БЕРЧ' | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла Берч с целью продления срока эксплуатации | 125361 | шт. | 1
47 | Шекснинское ЛПУМГ | КОТЕЛ 'БЕРЧ' | ЭПБ | Техническая диагностика водогрейного котла Берч с целью продления срока эксплуатации | 125360 | шт. | 1
48 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 125361 | шт. | 1
49 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м | 125360 | шт. | 1
50 | Шекснинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 125361 | шт. | 1
51 | Шекснинское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 125360 | шт. | 1
52 | Шекснинское ЛПУМГ | котлы "Ферроли" | ЭПБ | Техническая диагностика 2-х водогрейных котлов "Ферроли" с целью продления срока эксплуатации | 38393 | шт. | 2
53 | Шекснинское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности 2-х металлических дымовых труб, высотой до 30м | 38393 | шт. | 2
54 | Переславское ЛПУМГ | ГРП котельной | ДО | Техническое диагностирование газорегулирующих устройств | 106970 | шт. | 1
55 | Переславское ЛПУМГ | ГРП котельной | ДО | Техническое диагностирование газорегулирующих устройств | 106971 | шт. | 1
56 | Переславское ЛПУМГ | ГРП котельной | ДО | Техническое диагностирование газорегулирующих устройств | 106972 | шт. | 1
57 | Переславское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 106970 | шт. | 1
58 | Переславское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 106971 | шт. | 1
59 | Переславское ЛПУМГ | Здание котельной | ДО | Обследование здания котельной | 106972 | шт. | 1
60 | УАВР | ПЕРЕПРОФ-Е ОЗБ ВНИИГАЗА ПОД БАЗУ УУСМУ | ДО | Техническая диагностика тепловой сети (3,8км ø57÷219) | 6400003 | км | 3.8
61 | УТТиСТ | Дымовая труба | ДО | Экспертиза промышленной безопасности 3-х дымовых труб котельной ВДУ, в т.ч. дымовой трубы от котла "ИМПАК-3" зав. №27282, дымовой трубы от котла "ИМПАК-3" зав.№27099, дымовой трубы от котлов"Факел-Г" зав.№№20138,20135 | 6110103 | шт. | 3
62 | УТТиСТ | Газопровод | ДО | Техническое диагностирование надземного газопровода от УКПГ1 (СП1) до котельной п.Юбилейный (L=1210м, d=100 мм) | 6100470 | км | 1.21
63 | Приводинское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) | 125473 | шт. | 1
64 | Приводинское ЛПУМГ | ДЭС | ДО | Техдиагностика АДЭС | 126363 | шт. | 1
65 | Приводинское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) | 125462 | шт. | 1
66 | Приводинское ЛПУМГ | ДЭС | ДО | Техдиагностика АДЭС | 64937 | шт. | 1
67 | Приводинское ЛПУМГ | ПАЭС | ЭПБ | Экспертиза промбезопасности газотурбогенератора "Солар" 800кВт(продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) | 125457 | шт. | 1
68 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126397 | шт. | 14
69 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126398 | шт. | 14
70 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126399 | шт. | 14
71 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126400 | шт. | 14
72 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126401 | шт. | 14
73 | Приводинское ЛПУМГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126402 | шт. | 14
74 | Вуктыльское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 125855 | шт. | 34
75 | Вуктыльское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 125990 | шт. | 14
76 | Вуктыльское ЛПУ МГ | КТП | ДО | Техническая диагностика КТП-11 (2х630кВА) - 1 шт. | 125145 | шт. | 1
77 | Вуктыльское ЛПУ МГ | КТП | ДО | Техническая диагностика КТП-12 (2х1000кВА) - 1 шт. | 125035 | шт. | 1
78 | Вуктыльское ЛПУ МГ | КТП | ДО | Техническая диагностика КТП-7 (2х630кВА) - 1 шт. | 125850 | шт. | 1
79 | Вуктыльское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика системы постоянного тока АБ220В А602/250, ЩПТ 220В | 406487 | шт. | 1
80 | Вуктыльское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика системы постоянного тока АБ24В (3шт) энергоблоков ЭГЭС-4 | 345929 | шт. | 3
81 | Микуньское ЛПУ МГ | КТП | ДО | Техническая диагностика КТП (2х630кВА) - 1 шт. | 126039 | шт. | 1
82 | Микуньское ЛПУ МГ | Ячейки ЩСУ 0.4кВ | ДО | проведение технического диагностирования АЩСУ-11,12,13,14,15; ЩСУ-6, ЩСУ-9 | 126039 | шт. | 7
83 | Микуньское ЛПУ МГ | КТП | ДО | Техническая диагностика КТП (2х630кВА) - 1 шт. | 126042 | шт. | 3
84 | Микуньское ЛПУ МГ | Ячейки ЩСУ 0.4кВ | ДО | проведение технического диагностирования АЩСУ-21,22,23,24,25; ЩСУ-25, ЩСУ-16, ЩСУ-17, ЩСУ-АВОг | 126042 | шт. | 10
85 | Нюксенское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех1 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 600Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 80А цех1 - 2шт., ЩПТ 24В цех1 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 600Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 130А цех1 - 1шт., АБП-6,3 цех1 - 3шт.) | 126773 | шт. | 3
86 | Нюксенское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех2 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 200А цех2 - 2шт., ЩПТ 24В цех2 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 455Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 60А цех2, ЗВУ 24В 260А цех2, Инвертор 30кВА цех2 - 2шт.) | 126777 | шт. | 2
87 | Нюксенское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех3 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, Аккумуляторная батарея 220В 900Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 300А цех3 - 2шт., ЩПТ 24В цех3 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 550Ач - 12 элементов, Аккумуляторная батарея 24В 455Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 200А цех3 - 2шт., Инвертор 30кВА цех3 - 2шт.) | 126779 | шт. | 9
88 | Нюксенское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех3бис - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 80А цех3бис - 2шт.) | 7281 | шт. | 1
89 | Нюксенское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех4 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 400Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 160А цех4 - 2шт., ЩПТ 24В цех4 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 250Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 150А цех4 - 2шт., Инвертор 50кВА цех4 - 2шт.) | 348143 | шт. | 2
90 | Нюксенское ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("КАС-630" КЦ№1, "Звезда НК" КЦ№2 КТП-2, "Звезда НК" КЦ№2 КТП-3) | 125480 | шт. | 3
91 | Нюксенское ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("АС-804" КЦ№3) | 125485 | шт. | 1
92 | Нюксенское ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("АС-630" КЦ№3бис) | 238274 | шт. | 1
93 | Нюксенское ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("КАС-500" котельная) | 125498 | шт. | 1
94 | Нюксенское ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("Звезда-630" КЦ№4) | 348153 | шт. | 1
95 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126715 | шт. | 1
96 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126694 | шт. | 1
97 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126695 | шт. | 1
98 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126716 | шт. | 1
99 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126697 | шт. | 1
Диагностическое обследование оборудования в 2014 году
1 | Печорское ЛПУ МГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (после года эксплуатации) | б/н | шт. | 1
2 | Сосногорское ЛПУМГ | Подогреватель газа | ДО | Периодическое техническое освидетельствование (наружный осмотр, внутренний осмотр специализированной организацией;1 раз в 4 года след. 19.03.2014) | 125158 | шт. | 1
3 | Сосногорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (после года эксплуатации) | б/н | шт. | 3
4 | Сосногорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (после года эксплуатации) | б/н | шт. | 3
5 | Сосногорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, высотой до 30м (после года эксплуатации) | б/н | шт. | 3
6 | Синдорское ЛПУМГ | Газопровод | ДО | Техническое диагностирование подземного газопровода от ГРС с/н КС-11 до котельной КС-11 (L=329 м, d=300 мм) | 125254 | шт. | 1
7 | Синдорское ЛПУМГ | Внутренний газопровод и газовое оборудование котла | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования котла | 16586 | шт. | 1
8 | Синдорское ЛПУМГ | Внутренний газопровод и газовое оборудование котла | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования котла | 16587 | шт. | 1
9 | Синдорское ЛПУМГ | Внутренний газопровод и газовое оборудование котла | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования котла | 125377 | шт. | 1
10 | Синдорское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 125300 | шт. | 1
11 | Микуньское ЛПУМГ | Дымовая труба котельной блока по обслуживанию спецтехники и техники, работающей на компримированном газе КС Микуньская | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 354118 | шт. | 1
12 | Микуньское ЛПУМГ | Дымовая труба котельной станции мойки автотранспорта КС Микуньская | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 354109 | шт. | 1
13 | Приводинское ЛПУМГ | Подземный газопровод низкого давления "БПТГ" - ТГ "Сатурн" | ДО | Приборное обследование подземного газопровода Ду80 протяжённостью 119 м (1,2МПа) | 125265 | шт. | 1
14 | Приводинское ЛПУМГ | Подземный участок наружного газопровода | ДО | Приборное обследование подземного газопровода Ду50 протяжённостью 43 м (0,4 МПа) | 125463 | шт. | 1
15 | Приводинское ЛПУМГ | Установка парогенераторная передвижная ППУ-1600/100 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности парового прямоточного котла | 150000002497 | шт. | 1
16 | Нюксенское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 125269 | шт. | 1
17 | Нюксенское ЛПУМГ | Дымовая труба | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 552128 | шт. | 1
18 | Грязовецкое ЛПУМГ | Kотел ДKBP КС-17 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 125532 | шт. | 1
19 | Мышкинское ЛПУ МГ | Блочно-модульная котельная автоматизированная "Хопер" | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла с целью продления срока эксплуатации | 25292 | шт. | 1
20 | Шекснинское ЛПУ МГ | УCTAHOBKA KOTEЛЬHAЯ 'БЕРЧ' ГРС-2 'ЧЕРЕПОВЕЦ | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котельной | 125360 | шт. | 1
21 | Шекснинское ЛПУ МГ | УCTAHOBKA KOTEЛЬHAЯ 'БЕРЧ' ГРС-2 'ЧЕРЕПОВЕЦ | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котельной | 125361 | шт. | 1
22 | Шекснинское ЛПУ МГ | KOTEЛЬHAЯ ГРС-4 'ЧЕРЕПОВЕЦ | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котельной | 38393 | шт. | 2
23 | Шекснинское ЛПУ МГ | котельная КС-1 в Шексне | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котельной | 125348 | шт. | 2
24 | Шекснинское ЛПУ МГ | Блочная котельная Импак-3 | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котельной | 66055 | шт. | 2
25 | Шекснинское ЛПУ МГ | Котёл "Viessmann" | ЭПБ | Техничесое диагностирование водогрейного котла"Viessmann" с целью продления срока эксплуатации | 379508 | шт. | 3
26 | Шекснинское ЛПУ МГ | Дымовые трубы | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы высотой до 30 м | 379508 | шт. | 1
27 | Шекснинское ЛПУ МГ | Котельная "КС "Бабаевская" | ЭПБ | ЭПБ системы газопотребления. | 379508 | шт. | 1
28 | Шекснинское ЛПУМГ (АГНКС) | Котельная ТМА-2,5 | ЭПБ | ЭПБ системы газопотребления. | 25539 | шт | 1
29 | Шекснинское ЛПУМГ (АГНКС) | Здание котельной ТМА-2,5 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 25539 | шт | 1
30 | Переславское ЛПУМГ | Установка ППУА-1600/1 00 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности парового прямоточного котла | 30010304 | шт. | 1
31 | УТТ и СТ | Здание котельной п.Юбилейный | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 6110103 | шт. | 1
32 | УТТ и СТ | Паропередвижная установка ППУА-1600/100М на шасси КАМАЗ | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности парового прямоточного котла | 150000002641 | шт. | 1
33 | Нюксенское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех1 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 600Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 80А цех1 - 2шт., ЩПТ 24В цех1 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 600Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 130А цех1 - 1шт., АБП-6,3 цех1 - 3шт.) | 126773 | шт. | 2
34 | Нюксенское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех2 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 200А цех2 - 2шт., ЩПТ 24В цех2 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 455Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 60А цех2, ЗВУ 24В 260А цех2, Инвертор 30кВА цех2 - 2шт.) | 126777 | шт. | 3
35 | Нюксенское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех3 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, Аккумуляторная батарея 220В 900Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 300А цех3 - 2шт., ЩПТ 24В цех3 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 550Ач - 12 элементов, Аккумуляторная батарея 24В 455Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 200А цех3 - 2шт., Инвертор 30кВА цех3 - 2шт.) | 126779 | шт. | 4
36 | Нюксенское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех3бис - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 550Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 80А цех3бис - 2шт.) | 7281 | шт. | 1
37 | Нюксенское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика СПТ (ЩПТ 220В цех4 - 1шт., Аккумуляторная батарея 220В 400Ач - 108 элементов, ЗВУ 220В 160А цех4 - 2шт., ЩПТ 24В цех4 - 1шт., Аккумуляторная батарея 24В 250Ач - 12 элементов, ЗВУ 24В 150А цех4 - 2шт., Инвертор 50кВА цех4 - 2шт.) | 348143 | шт. | 2
38 | Нюксенское ЛПУМГ | ДЭС | ДО | Техническая диагностика ДЭС ("КАС-630" КЦ№1, "Звезда НК" КЦ№2 КТП-2, "Звезда НК" КЦ№2 КТП-3) | 125480 | шт. | 3
39 | Нюксенское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) ("АС-804" КЦ№3) | 125485 | шт. | 1
40 | Нюксенское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) ДЭС ("АС-630" КЦ№3бис) | 238274 | шт. | 1
41 | Нюксенское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) ДЭС ("КАС-500" котельная) | 125498 | шт. | 1
42 | Нюксенское ЛПУМГ | ДЭС | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности ЭДЭС (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре) ("Звезда-630" КЦ№4) | 348153 | шт. | 1
43 | Нюксенское ЛПУМГ | ЭМС | ДО | Экспертиза ЭМС | 126773 | шт. | 1
44 | Нюксенское ЛПУМГ | ЭМС | ДО | Экспертиза ЭМС | 126777 | шт. | 1
45 | Нюксенское ЛПУМГ | ЭМС | ДО | Экспертиза ЭМС | 126779 | шт. | 1
46 | Нюксенское ЛПУМГ | ЭМС | ДО | Экспертиза ЭМС | 7281 | шт. | 1
47 | УТТ и СТ | Дизельная электростанция WOLA 63ZPP-52H12 (ВДУ) | ТД | Техническое диагностирование дизель-электрической станции | 6110109 | шт. | 1
48 | УТТ и СТ | Дизельная электростанция АД-30-Т400 РП (ВДУ) | ТД | Техническое диагностирование дизель-электрической станции | 6605267 | шт. | 1
49 | УТТ и СТ | ВЛ 6 кВ от яч. №3 ПС "ГОС" до КТП 2х630 | ТД | Техническое диагностирование высоковольтной воздушной линии | 35100423 | пролет | 32
50 | УТТ и СТ | ВЛ 6 кВ от яч. №44(45) ПС 35/10/6 кВ "Озерная " оп.14 до ТП 805 | ТД | Техническое диагностирование высоковольтной воздушной линии | 6600114 | пролет | 8
51 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4000 | 126696 | шт. | 1
52 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4001 | 126717 | шт. | 1
53 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4002 | 126698 | шт. | 1
54 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4003 | 126699 | шт. | 1
55 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4004 | 126700 | шт. | 1
56 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4005 | 126701 | шт. | 1
57 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4006 | 126702 | шт. | 1
58 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4007 | 126703 | шт. | 1
59 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика СТД-4008 | 126704 | шт. | 1
60 | Грязовецкое ЛПУ МГ | КТП | ДО | Тех. диагностика КНТП КЦ№1 (2х1000кВа) | 125529 | шт. | 1
61 | Грязовецкое ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Тех. диагностика дизельной электростанции АСДА-200 | 72026 | шт. | 1
62 | Грязовецкое ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Тех. диагностика аккумуляторных батарей КЦ№1 220В -108 банок и 24В - 12 банок 550Ач | 126651 | шт. | 2
63 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Кабельная линия | ДО | Тех. диагностика кабельной линии 10кВ 15 км (28шт) | 125712 | шт. | 28
64 | Грязовецкое ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Тех. диагностика дизельной электростанции | 238249 | шт. | 1
65 | Грязовецкое ЛПУ МГ | КТП | ДО | Тех. диагностика КТПСН КЦ№3 (2х1000кВа) | 238248 | шт. | 1
66 | Грязовецкое ЛПУ МГ | КТП | ДО | Тех. диагностика КТП КЦ№3 АВО-газа (2х400кВа) | 125531 | шт. | 1
67 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126750 | шт. | 16
68 | Грязовецкое ЛПУ МГ | ДЭС | ДО | Тех. диагностика дизельной электростанции | 125539 | шт. | 1
69 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ДО | Тех. диагностика генератора собственных нужд ГПА№31 | 126687 | шт. | 1
70 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126688 | шт. | 1
71 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126689 | шт. | 1
72 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126690 | шт. | 1
73 | Грязовецкое ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126693 | шт. | 1
74 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126159 | шт. | 1
75 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126160 | шт. | 1
76 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126161 | шт. | 1
77 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126162 | шт. | 1
78 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126163 | шт. | 1
79 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126164 | шт. | 1
80 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТМ- 1 шт. | 126182 | шт. | 1
81 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТД- 1 шт. | 126175 | шт. | 1
82 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТД- 1 шт. | 126176 | шт. | 1
83 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТД- 1 шт. | 126177 | шт. | 1
84 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТД- 1 шт. | 126160 | шт. | 1
85 | Мышкинское ЛПУМГ | Высоковольтный электродвигатель СТД | ДО | Техническая диагностика эл.двигателя СТД- 1 шт. | 126181 | шт. | 1
86 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 125570 | шт. | 1
87 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 125570 | шт. | 1
88 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 126126 | шт. | 1
89 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 126126 | шт. | 1
90 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 238243 | шт. | 1
91 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 238243 | шт. | 1
92 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 300977 | шт. | 1
93 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 300977 | шт. | 1
94 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 406551 | шт. | 1
95 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 406551 | шт. | 1
96 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 398863 | шт. | 1
97 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 398863 | шт. | 1
98 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 552206 | шт. | 1
99 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 552206 | шт. | 1
100 | Мышкинское ЛПУМГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика силового трансформатора - 1 шт. | 125740 | шт. | 1
101 | Мышкинское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Тех. диагностика системы постоянного тока =220В (АБ - 108 элементов) - 1 шт., БПЭ-07-1шт | 409158 | шт. | 1
102 | Мышкинское ЛПУМГ | СПТ | ДО | Тех. диагностика системы постоянного тока =24В (АБ - 12 элементов) - 1шт, БПЭ-07-1шт | 409158 | шт. | 1
103 | Шекснинское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126555 | шт. | 12
104 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТМЗ 630/10 (2 шт) | 321341 | шт. | 2
105 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТМЗ 1000/10 (2 шт) (КТП ПЭБ) | 348011 | шт. | 2
106 | Шекснинское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126573 | шт. | 6
107 | Шекснинское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126572 | шт. | 3
108 | Шекснинское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 321350 | шт. | 12
109 | Шекснинское ЛПУ МГ | Взрывозащищенный электродвигатель | ЭПБ | Экспертиза пром.безопасности взрывозащищенных ЭД (продление срока эксплуатации, регистрация ЭПБ в Ростенадзоре, с составлением паспорта) | 126571 | шт. | 3
110 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТС 630/10 (2 шт) | 321353 | шт. | 2
111 | Шекснинское ЛПУ МГ | СПТ | ДО | Техническая диагностика аккумуляторная батарея 220В -1 шт, аккумуляторная батарея 27В -1 шт. | 321353 | шт. | 2
112 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТМЗ 630/10 (2 шт) | 321354 | шт. | 2
113 | Шекснинское ЛПУ МГ | Ячейки РУ 6кВ | ДО | Техническая диагностика: вывоковольтных ячеек10 кВ МСSET 36 шт. c элегазовыми выключателями | 321396 | шт. | 36
114 | Шекснинское ЛПУ МГ | Кабельная линия | ДО | Техническая диагностика 10шт кабельных линий 10 кВ, Lобщ=4,4км | 125595 | шт. | 10
115 | Шекснинское ЛПУ МГ | ЭМС | ДО | Экспертиза электромагнитной совместимости электрооборудования промплощадки | 38391 | шт. | 1
116 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТМЗ 250/10 (2 шт) КТП ГРС-2 | 38391 | шт. | 2
117 | Шекснинское ЛПУ МГ | Трансформатор | ДО | Техническая диагностика трансформаторов ТМЗ 630/10 (2 шт) КТП АГНКС | 25539 | шт. | 2
118 | Переславское ЛПУ МГ | ЭМС | ДО | Экспертиза электромагнитной совместимости электрооборудования промплощадки | 108990 | шт. | 1
119 | Переславское ЛПУ МГ | ЭМС | ДО | Экспертиза электромагнитной совместимости электрооборудования промплощадки | 108992 | шт. | 1
120 | Переславское ЛПУ МГ | ЭМС | ДО | Экспертиза электромагнитной совместимости электрооборудования промплощадки | 108991 | шт. | 1
121 | Переславское ЛПУ МГ | Ячейки РУ 6кВ | ДО | Техническое диагностирование ячейки с выключателем 6-10кВ ЗРУ | 353720 | шт. | 18