## Заказ на вып. работ
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 318/ГЦР/12-5-0397/10.10.12/З (Лот № 2)
Заказ на выполнение работ по диагностическому обследованию технологического оборудования ООО "Газпром ПХГ" в 2013-2014г.
Лот №2 . Выполнение работ по диагностическому обследованию энергетического оборудования .
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта диагностических работ | Выполняемые комплексы работ |  | Инв. № | Ед. изм. | Кол-во | В том числе по кварталам |  |  |  | Ведомость объемов работ
|  |  | Вид работ | Содержание работ по диагностике |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Диагностическое обследование энергетического оборудования в 2013 году
1 | Башкирское УАВР и КРС | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 40036883 | шт | 7
2 | Башкирское УАВР и КРС | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 40036266 | шт | 6
3 | Башкирское УАВР и КРС | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 40034796 | шт | 7
4 | Башкирское УАВР и КРС | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 81164 | шт | 6
5 | Башкирское УАВР и КРС | Аварийая ДЭС | ПДО | Диагностическое обследование ДЭС | 40036266 | шт | 1
6 | Башкирское УАВР и КРС | Комплектная трансформаторная подстанция | ПДО | Техническое диагностирование комплектной трансформаторной подстанции | 40036266 | шт | 1
7 | Башкирское УАВР и КРС | Комплектная трансформаторная подстанция | ПДО | Восстановление исполнительной документации технического устройства | 40036266 | шт | 1
8 | Кущевское УПХГ | Газотурбинная электростанция | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы | 237644 | шт | 1
9 | Кущевское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 6306 | шт | 24
10 | Кущевское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 231399 | шт | 24
11 | Московское УПХГ | Молниеприемник | ПДО | Диагностическое обследование молниеприемников | 06013 | шт | 10
12 | Московское УПХГ | Молниеприемник | ПДО | Диагностическое обследование молниеприемников | 64002 | шт | 10
13 | Московское УПХГ | Высоковольтная ВЛ | ПДО | Техническое диагностирование высоковольтных ВЛ | 110339 | шт | 3
14 | Московское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ПДО | Техническое диагностирование электродвигателя | 41037 | шт | 1
15 | Московское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ПДО | Техническое диагностирование электродвигателя | 41038 | шт | 1
16 | Московское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ПДО | Техническое диагностирование электродвигателя | 41039 | шт | 1
17 | Совхозное УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 123883 | шт | 16
18 | Степновское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 140197 | шт | 27
19 | Елшанское УПХГ | Металическая дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 50958 | шт | 2
20 | Канчуринское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 81170 | шт | 1
21 | Карашурское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 321195 | шт | 2
22 | Карашурское УПХГ | Вентиляционная труба | ЭПБ | ЭПБ вентиляционной трубы | 321272 | шт | 1
23 | Карашурское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 400442 | шт | 1
24 | Карашурское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 321208 | шт | 1
25 | Карашурское УПХГ | Теплообменник | ПДО | Испытания теплообменника | 297338 | шт | 3
26 | Касимовское УПХГ | Теплообменник | ПДО | Техническое диагностирование утилизационного теплообменника | 700912 | шт | 1
27 | Касимовское УПХГ | Теплообменник | ПДО | Техническое диагностирование утилизационного теплообменника | 700913 | шт | 1
28 | Касимовское УПХГ | Теплообменник | ПДО | Техническое диагностирование утилизационного теплообменника | 700914 | шт | 1
29 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь | 410214 | км | 2
30 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Восстановление исполнительной документации технического устройства | 410214 | шт | 1
31 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь | 700911 | км | 4
32 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Восстановление исполнительной документации технического устройства | 700911 | шт | 1
33 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь | 700931 | км | 1.2
34 | Касимовское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Восстановление исполнительной документации технического устройства | 700931 | шт | 1
35 | Краснодарское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 100981 | шт | 1
36 | Московское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Расчет гидравлического режима тепловой сети | 110421 | шт | 1
37 | Московское УПХГ | Тепловая сеть | ПДО | Расчет гидравлического режима тепловой сети | 110407 | шт | 1
38 | Невское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 103196 | шт | 1
39 | Невское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 000115110 | шт | 1
40 | Невское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы | 103196 | шт | 2
41 | Песчано-Уметское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы | 139869 | шт | 2
42 | Песчано-Уметское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 139869 | шт | 3
43 | Похвистневское УПХГ | Дэаэратор | ПДО | Техническое диагностирование дэаратора | 339572 | шт | 2
44 | Похвистневское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 73151 | шт | 1
45 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ЭПБ | ЭПБ газопровода | 123810 | км | 0.5
46 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ЭПБ | ЭПБ газопровода | 123834 | км | 0.2
47 | Совхозное УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы | 123834 | шт | 3
48 | Совхозное УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 123834 | шт | 3
49 | Совхозное УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 123834 | шт | 1
50 | Совхозное УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 123834 | шт | 1
51 | Совхозное УПХГ | Трубопровод пара 4 категории | ПДО | Техническое диагностирование трубопровода | 123834 | шт | 4
52 | Совхозное УПХГ | Дэаэратор | ПДО | Техническое диагностирование дэаратора | 123834 | шт | 1
53 | Совхозное УПХГ | Дэаэратор | ПДО | Техническое диагностирование дэаратора | 123834 | шт | 1
54 | Совхозное УПХГ | Теплообменник | ПДО | Испытания теплообменника | 123834 | шт | 1
55 | Совхозное УПХГ | Теплообменник | ПДО | Техническое диагностирование утилизационного теплообменника | 123919 | шт | 2
56 | Совхозное УПХГ | Теплообменник | ПДО | Техническое диагностирование утилизационного теплообменника | 123925 | шт | 1
57 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 91029 | шт | 1
58 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 91030 | шт | 1
59 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 4 120 369 | шт | 1
60 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 4 120 370 | шт | 1
61 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 4 120 371 | шт | 1
62 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 4 120 372 | шт | 1
63 | Ставропольское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 89245 | шт | 3
64 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 91029 | шт | 1
65 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 91030 | шт | 1
66 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 4 120 369 | шт | 1
67 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 4 120 370 | шт | 1
68 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 4 120 371 | шт | 1
69 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 4 120 372 | шт | 1
70 | Ставропольское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ газового оборудования котла | 89245 | шт | 3
71 | Степновское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 2627801816 | шт | 1
72 | Степновское УПХГ | Котел | ПДО | Периодическое техническое диагностическое обследование | 2627801810 | шт | 1
Диагностическое обследование энергетического оборудования в 2014 году
1 | Краснодарское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 101542 | шт. | 9
2 | Краснодарское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 101553 | шт. | 11
3 | Краснодарское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 100989 | шт. | 11
4 | Краснодарское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 101135 | шт. | 3
5 | Краснодарское УПХГ | Взрывозащищённый электродвигатель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 101136 | шт. | 3
6 | Кущевское УПХГ | Газотурбинная электростанция | ЭПБ | ЭПБ электростанции | 237642 | шт | 1
7 | Московское УПХГ | Взрывозащищенный электродвигателель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 110775 | шт. | 5
8 | Похвистневское УПХГ | Взрывозащищенный электродвигателель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 73133 | шт | 2
9 | Похвистневское УПХГ | Взрывозащищенный электродвигателель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 73133 | шт | 8
10 | Похвистневское УПХГ | Взрывозащищенный электродвигателель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 72523 | шт | 2
11 | Похвистневское УПХГ | Взрывозащищенный электродвигателель | ЭПБ | ЭПБ взрывозащищенного электродвигателя | 72329 | шт | 3
12 | Калужское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 364476 | шт | 3
13 | Калужское УПХГ | ХВО | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 364476 | шт | 1
14 | Калужское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 10-24 | шт | 4
15 | Канчуринское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 409459 | шт. | 4
16 | Канчуринское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 307013 | шт. | 2
17 | Карашурское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 297338 | шт. | 3
18 | Карашурское УПХГ | Вентиляционная труба | ЭПБ | ЭПБ вентиляционной трубы | 400442 | шт | 1
19 | Карашурское УПХГ | Вентиляционная труба | ЭПБ | ЭПБ вентиляционной трубы | 321272 | шт | 3
20 | Карашурское УПХГ | Вентиляционная труба | ЭПБ | ЭПБ вентиляционной трубы | 321271 | шт | 2
21 | Карашурское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 19-612530 | шт | 1
22 | Ленинградское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 103201 | шт | 2
23 | Ленинградское УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 103202 | шт | 2
24 | Ленинградское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 103201 | шт | 1
25 | Ленинградское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 103202 | шт | 1
26 | Московское УАВР и КРС | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 300874 | шт | 2
27 | Московское УАВР и КРС | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 300873 | шт | 2
28 | Московское УАВР и КРС | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 300874 | шт. | 2
29 | Московское УАВР и КРС | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 300873 | шт. | 2
30 | Московское УАВР и КРС | ХВО | РНИ | РНИ установки ХВО | 238855 | шт | 2
31 | Невское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 103196 | шт. | 2
32 | Невское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 103206 | шт. | 2
33 | Похвистневское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 73095 | шт. | 4
34 | Похвистневское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 73095 | шт. | 5
35 | Похвистневское УПХГ | Трубопровод пара 4 категории | ЭПБ | ЭПБ парапровода | 339572 | км | 0.14
36 | Совхозное УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 123834 | шт | 3
37 | Совхозное УПХГ | Газоходы | ПДО | Диагностическое обследование газоходов | 123834 | шт | 3
38 | Совхозное УПХГ | Газоходы | ПДО | Диагностическое обследование газоходов | 381690 | шт | 4
39 | Совхозное УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 381690 | шт | 3
40 | Совхозное УПХГ | Котел | РНИ | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт | 381690 | шт | 4
41 | Совхозное УПХГ | ХВО | РНИ | РНИ установки ХВО | 381690 | шт | 1
42 | Совхозное УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 123834 | шт | 1
43 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ЭПБ | Проверка технического состояния на соответствие требованиям промышленной безопасности и продление срока безопасной эксплуатации | 123810 | м | 524
44 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 123834 | м | 145
45 | Совхозное УПХГ | Трубопроводы пара 4 категории | ПДО | Определение технического состояния объекта с выдачей паспорта технического состояния и заключения | 123834 | м | 70
46 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ПДО | Определение технического состояния объекта с выдачей паспорта технического состояния и заключения | 381237 | км | 0.4
47 | Совхозное УПХГ | Газопровод | ПДО | Определение технического состояния объекта с выдачей паспорта технического состояния и заключения | 381690 | км | 0.2
48 | Совхозное УПХГ | Тепловая сеть | РНИ | Расчет гидравлических режимов работы систем отопления зданий и сооружений | 381684 | км | 0.3
49 | Ставропольское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 89245 | шт. | 1
50 | Ставропольское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 91029 | шт. | 1
51 | Ставропольское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 4 120 369 | шт. | 1
52 | Ставропольское УПХГ | Дымовая труба | ПДО | ПДО дымовой трубы | 4 120 370 | шт. | 1
53 | Ставропольское УПХГ | Дымовая труба | ЭПБ | ЭПБ дымовой трубы | 4 120 371 | шт. | 1
54 | Ставропольское УАВРиКРС | Дымовая труба | ПДО | Диагностическое обследование дымовой трубы и газоходов | 4106197 | шт | 2
55 | Ставропольское УАВРиКРС | Дымовая труба | ПДО | Диагностическое обследование дымовой трубы и газоходов | 1001023 | шт | 1
56 | Степновское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 2627801816 | шт. | 1
57 | Степновское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 2627801814 | шт. | 2
58 | Степновское УПХГ | Котел | ЭПБ | ЭПБ с целью продления срока службы котла | 2627801811 | шт. | 2
59 | Степновское УПХГ | Котел | ПДО | Диагностическое обследование котла с составлением режимных карт | 367179 | шт. | 2
60 | Степновское УПХГ | ХВО | РНИ | РНИ установки ХВО | 367179 | шт. | 1