### Технические требования к выполняемым работам

Выполнение работ по диагностическому обследованию зданий и сооружений ООО "Газпром ПХГ".

1.1. Работы по диагностическому обследованию зданий и сооружений производить в соответствии с Требованиями нормативной документации. Требования  к технологиям выполнения работ  установлены в следующих нормативных документах:

- ИСО 9712:2005 «Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений, поднадзорных промышленных производств и объектов»;

- СТО Газпром 2-2.3-085-2006 «Методика проведения базового диагностического обследования подземных технологических трубопроводов подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»».

- СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»;

- СТО Газпром 2-4.1-273-2008 «Технические требования к соединительным деталям для объектов ОАО «Газпром»»;

- «Регламент взаимодействия экспертной и ремонтной организации при проведении капитального ремонта изоляционных покрытий трубопроводов «высокой» стороны и подключающих шлейфов КС (ДКС, КС СПХГ) ОАО «Газпром»» (утв. Начальником Управления по транспортировке газа и газового конденсата 19.04.2007 г.);

- «Инструкция по экспертизе промышленной безопасности технологических трубопроводов и подключающих шлейфов КС и ДКС ОАО «Газпром» с целью продления сроков их безопасной эксплуатации» (утв. Начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению  и использованию газа ОАО «Газпром» 16.09.2005г.);

- «Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов» (утв. Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 13.07.1998, согласовано Федеральный горный и промышленный надзор 29.06.1998 г №10-03/335);

- «Временная методика оценки работоспособности кольцевых сварных соединений надземных технологических трубопроводов компрессорных и дожимных компрессорных станций, находящихся в эксплуатации» (утв. Начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» 28.02.2006 г).

1.2. Требования промышленной безопасности , охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию трубопроводов, механического оборудования, зданий и сооружений установлены в следующих нормативных документах:

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром» (утв. ОАО "Газпром" 29.12.2000);

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-ое издание;

- Инструкции по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования при проведении определённых видов работ, в том числе работ повышенной опасности: огневых, газоопасных, земляных и других работ, выполняемых в рамках предмета закупки.

Весь персонал в установленном порядке должен применять спецодежду и средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с выполняемыми работами.

1.3. Календарный график.

Работы выполняются согласно пообъектному плану с 01.04.2013 по 30.09.2014 года.

1.4. Требования к технической оснащенности и комплектации.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ по диагностическому обследованию трубопроводов, механического оборудования, зданий и сооружений, должны быть допущены к применению на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»».

Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы по всему предмету закупки.

Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, в том числе лаборатории диагностики и неразрушающих методов контроля.

Участник должен иметь нормативно-техническую и методическую документацию, применяемую при выполнении работ по диагностическому обследованию трубопроводов, механического оборудования, зданий и сооружений, соответствующую действующим в ОАО «Газпром» требованиям.

Применяемое диагностическое, сварное и вспомогательное оборудование должно быть включено в Реестр оборудования для контроля и диагностики сварных соединений, технические условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».

Аппаратура и средства, применяемые для контроля диагностических параметров, должны позволять надежно выявлять дефекты при выполнении, измерений с требуемой точностью. Не допускается применение аппаратуры, подлежащей государственной поверке и не прошедшей её. Чувствительность приборов неразрушающего контроля должна обеспечивать достоверное выявление дефектов.

Участник должен иметь в наличие необходимое лицензионное программное обеспечение: текстовые редакторы, графические редакторы, сертифицированный проектно-вычислительный комплекс.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

Участник должен:

- оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром», в адрес ООО «Газпром центрремонт» и эксплуатирующей организации;

- иметь допуск к выполнению всех видов работ, указанных в настоящей Документации;

- производить регистрацию заключений ЭПБ в территориальных органах Ростехнадзора РФ;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4.1. Сведения об инженерном обеспечении объекта работ.

Исполнитель для выполнения работ использует существующее инженерное обеспечение (вода, тепло, электроэнергия). За пользование ТЭР подрядная организация рассчитывается собственными средствами.