### Технические требования к выполняемым работам

Выполнение работ по диагностическому обследованию  энергетического оборудования ООО "Газпром ПХГ".

1.1. Работы по диагностическому обследованию энергетического оборудования производить в соответствии с Требованиями нормативной документации. Требования  к технологиям выполнения работ  установлены в следующих нормативных документах:

- ИСО 9712:2005 «Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала»;

- РД 10-400-01 «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей»;

- РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»;

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»;

- СТО Газпром 2-1.9-147-2007 «Методика проведения наладочных работ, проверки эффективности и систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-1.9-309-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования на объектах ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-1.11-088-2006 «Методика по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-1.11-172-2007 «Методика по проведению экспертизы основных производственных объектов ОАО «Газпром» на соответствие требованиям электромагнитной совместимости»;

- СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов 
ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-2.3-288-2009 «Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-2.3-289-2009 «Методика по техническому диагностированию электроприводов газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-6.2-086-2006 «Методика по техническому диагностированию систем постоянного тока энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-6.2-087-2006 «Методика по техническому диагностированию аварийных дизель-электрических станций (ДЭС) энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-2.3-057-2006 «Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей»;

- Р Газпром «Методика по техническому диагностированию газотурбинных электростанций энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- Р Газпром «Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром»» от 01.02.2007г.;

- Р Газпром «Методика по техническому диагностированию кабельных линий электропередачи напряжения 6 и 10 кВ энергохозяйства ОАО «ГАЗПРОМ»» от 01.02.2007г.;

1.2. Требования промышленной безопасности , охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию энергетического оборудования установлены в следующих нормативных документах:

- РД 153-34.0150-00 (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром» (утв. ОАО "Газпром" 29.12.2000);

- ПОТ РО-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-ое издание;

- Инструкции по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования при проведении определённых видов работ, в том числе работ повышенной опасности: огневых, газоопасных, земляных и других работ, выполняемых в рамках предмета закупки.

Весь персонал в установленном порядке должен применять спецодежду и средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с выполняемыми работами.

1.3. Календарный график.

Работы выполняются согласно пообъектному плану с 01.01.2013 по 31.12.2014 года.

1.4. Требования к технической оснащенности и комплектации.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ по диагностическому обследованию энергетического оборудования, должны быть допущены к применению на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»».

Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы по всему предмету закупки.

Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, в том числе лаборатории диагностики и неразрушающих методов контроля.

Участник должен иметь нормативно-техническую и методическую документацию, применяемую при диагностическом обследовании энергетического оборудования, соответствующую действующим в ОАО «Газпром» требованиям.

Применяемое диагностическое, сварное и вспомогательное оборудование должно быть включено в Реестр оборудования для контроля и диагностики сварных соединений, технические условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».

Аппаратура и средства, применяемые для контроля диагностических параметров, должны позволять надежно выявлять дефекты при выполнении, измерений с требуемой точностью. Не допускается применение аппаратуры, подлежащей государственной поверке и не прошедшей её. Чувствительность приборов неразрушающего контроля должна обеспечивать достоверное выявление дефектов.

Участник должен иметь в наличие необходимое лицензионное программное обеспечение: текстовые редакторы, графические редакторы, сертифицированный проектно-вычислительный комплекс.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

Участник должен:

- оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром», в адрес ООО «Газпром центрремонт» и эксплуатирующей организации;

- иметь допуск к выполнению всех видов работ, указанных в настоящей Документации;

- производить регистрацию заключений ЭПБ в территориальных органах Ростехнадзора РФ;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4.1. Сведения об инженерном обеспечении объекта работ.

Исполнитель для выполнения работ использует существующее инженерное обеспечение (вода, тепло, электроэнергия). За пользование ТЭР подрядная организация рассчитывается собственными средствами.